министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотрены:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В. Дерикот

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по учебной дисциплине

«ОП.11 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ»

Наименование специальности

22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства)

Квалификация выпускника

техник

Старый Оскол, 2024 г.

Оценочные материалы по дисциплине разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «ОП.11 Электрооборудование металлургических цехов».

Разработчик(и):

Комарова Ю.В., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Оценочные материалы рекомендованы

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/ Гайворонская М.В. /

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт оценочных материалов...............................................................................................

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ....................................

- Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)…………...........

- Перечень заданий для оценки сформированности компетенций .........................................

- Критерии оценки........................................................................................................................

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «ОП.11 Электрооборудование металлургических цехов» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства).

Рабочей программой дисциплины «ОП.11 Электрооборудование металлургических цехов» предусмотрено формирование элементов следующих компетенций, а также личностных результатов:

ОК 1.	 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2.	 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3.	 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию, обслуживание и контроль состояния технологического оборудования в производстве черных металлов.

ЛР4	Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР6	Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР13	Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР14	Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР15	Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ОП.11 Электрооборудование металлургических цехов» является зачёт с оценкой.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 |
| причины основных неполадок в работе технологического оборудования, меры их предупреждения и устранения; |  |
| Уметь: |  |
| анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| Знать: | ПК 2.5 |
| состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки, применяемых контрольно-измерительных средств |  |
| Уметь: |  |
| осуществлять мелкий ремонт оборудования; эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование; производить регламентные работы по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования |  |
| Иметь практический опыт в: |  |
| осуществления эксплуатации, обслуживания и контроля состояния технологического оборудования в производстве черных металлов. |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Предметом оценки служат знания, умения и практический опыт, предусмотренные ФГОС СПО, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые компетенции/ знания/умения/ практический опыт | Форма контроля | Проверяемые компетенции/ знания/умения/ практический опыт |
| Раздел 1 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции |  |  |  |  |
| Тема 3.3.1 Назначение электрических машин трансформаторов и электропривода | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.2 Асинхронные электрические машины | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.3 Синхронные электрические машины | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.4 Электрические машины постоянного тока | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.5 Механика электропривода | Устный опрос Практическая работа№1 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Защита практической работы, Тестирование | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.6 Электроприводы с двигателями постоянного тока. Режимы работы и характеристики электродвигателей | Устный опрос Практическая работа №2,3,4 Лабораторная работа №1,2 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Защита практической работы, Лабораторной работа Тестирование | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.7 Аппаратура управления и защиты. Способы автоматического управления электродвигателями. | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Устный опрос Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.8 Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий | Устный опрос Практическая работа №5 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Устный опрос Защита практической работы, Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.9 Электрооборудование сталеплавильных цехов | Устный опрос Практическая работа №6 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Защита практической работы, Тестирование | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |
| Тема 3.3.10 Электрооборудование прокатных цехов | Устный опрос Практическая работа №7 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 | Защита практической работы, Тестирование | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.5 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05

Перечень заданий закрытого типа

Задание №1. Какая из приведенных ниже математических записей определяет энергию заряженного конденсатора?

А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) .

Задание №2. Избыток или недостаток электронов содержит положительно заряженное тело?

А.) избыток электронов;   Б.) недостаток электронов;

В.) избыток протонов;    Г.) недостаток протонов.

Задание №3. Зависит ли электроемкость конденсатора от заряда на его обкладках? 
А.) да, прямо пропорционально;

Б.) да, обратно пропорционально;

В.) не зависит.

Задание №4. Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой сторонними силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого заряда?

А.) сила тока;    Б.) напряжение;    В.) электрическое сопротивление;

Г.) удельное электрическое сопротивление; Д.) электродвижущая сила.

Задание №5. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления работы электрического тока?

А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) ;   Д.) .

Задание №6 Какой ток можно подавать на обмотку трансформатора?

А. Только переменный.
Б. Только постоянный.
В. Переменный и постоянный.

Задание №7 На каком физическом явлении основана работа трансформатора?

А. Магнитное действие тока.
Б. Электромагнитная индукция.
В. Тепловое действие тока.

Задание №8 Диэлектрики-это материалы, которые

А) проводят электрический ток

Б) легко намагничиваются

В) не проводят электрический ток

Г) имеют свободные заряды

Задание №9 Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели?

а) Электрической энергии в механическую

б) Механической энергии в электрическую

в) Электрической энергии в тепловую

г) Механической энергии во внутреннюю

Задание №10 Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?

а) Плоскостные

б) Точечные

в) Те и другие

г) Никакие

Перечень заданий открытого типа

Задание №1. Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Задание №2. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью

Задание №3. Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток.

Задание №4. Соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т.е. находятся под действием одного и того же напряжения.

Задание №5. Комбинация параллельного и последовательного соединений сопротивлений.

Проверяемая компетенция: ПК 2.5

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1. Какая из приведенных ниже математических записей определяет энергию заряженного конденсатора?

А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) .

Задание №2. Избыток или недостаток электронов содержит положительно заряженное тело?

А.) избыток электронов;   Б.) недостаток электронов;

В.) избыток протонов;    Г.) недостаток протонов.

Задание №3. Зависит ли электроемкость конденсатора от заряда на его обкладках? 
А.) да, прямо пропорционально;

Б.) да, обратно пропорционально;

В.) не зависит.

Задание №4. Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой сторонними силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого заряда?

А.) сила тока;    Б.) напряжение;    В.) электрическое сопротивление;

Г.) удельное электрическое сопротивление; Д.) электродвижущая сила.

Задание №5. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления работы электрического тока?

А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) ;   Д.) .

Задание №6 Какой ток можно подавать на обмотку трансформатора?

А. Только переменный.
Б. Только постоянный.
В. Переменный и постоянный.

Задание №7 На каком физическом явлении основана работа трансформатора?

А. Магнитное действие тока.
Б. Электромагнитная индукция.
В. Тепловое действие тока.

Задание №8 Диэлектрики-это материалы, которые

А) проводят электрический ток

Б) легко намагничиваются

В) не проводят электрический ток

Г) имеют свободные заряды

Задание №9 Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели?

а) Электрической энергии в механическую

б) Механической энергии в электрическую

в) Электрической энергии в тепловую

г) Механической энергии во внутреннюю

Задание №10 Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?

а) Плоскостные

б) Точечные

в) Те и другие

г) Никакие

Перечень заданий открытого типа

Задание №1. Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Задание №2. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью

Задание №3. Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток.

Задание №4. Соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т.е. находятся под действием одного и того же напряжения.

Задание №5. Комбинация параллельного и последовательного соединений сопротивлений.

Задание №6. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку.

Задание №7. Алгебраическая сумма всех токов, сходящихся в любом узле электрической цепи, равна нулю.

Задание №8. Алгебраическая сумма электродвижущих сил какого-либо замкнутого контура электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений в нем.

Задание №9. Единица измерения количества теплоты

Задание №10. Величина, характеризуемая скоростью, с которой совершается работа.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

#### Критерии оценки тестовых заданий

#### Таблица 4

| #### Процент выполненных #### тестовых заданий | #### Оценка |
| --- | --- |
| #### до 50% | #### неудовлетворительно |
| #### 50-69% | #### удовлетворительно |
| #### 70-84% | #### хорошо |
| #### 85-100% | #### отлично |

#### КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Таблица 5

| Формируемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Б.) напряженность электрического поля |
|  | № 2 | В.) электрическое напряжение; |
|  | № 3 | А.) направление вектора силы, действующей на положительный точечный заряд; |
|  | № 4 | А.) ; |
|  | № 5 | Б.) не могут; |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Электротехника |
|  | № 2 | Магнитное поле |
|  | № 3 | Электрическое поле |
|  | № 4 | Электрический ток |
|  | № 5 | ЭДС |
|  | № 6 | Диэлектрики |
|  | № 7 | Узел |
|  | № 8 | Контур |
|  | № 9 | Электроника |
|  | № 10 | Полупроводник |
| ПК 2.5 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | В.) ; |
|  | № 2 | Б.) недостаток электронов; |
|  | № 3 | В.) не зависит. |
|  | № 4 | Д.) электродвижущая сила. |
|  | № 5 | В.) ; |
|  | № 6 | А.) Только переменный. |
|  | № 7 | Б.) Электромагнитная индукция. |
|  | № 8 | В) не проводят электрический ток |
|  | № 9 | А) Электрической энергии в механическую |
|  | № 10 | В) Те и другие |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Магнитная индукция B |
|  | № 2 | Ферромагнитные материалы |
|  | № 3 | Последовательным соединением |
|  | № 4 | Параллельным соединением |
|  | № 5 | Смешанное соединение |
|  | № 6 | Напряжение |
|  | № 7 | Ом |
|  | № 8 | Проводимость |
|  | № 9 | Статор |
|  | № 10 | Ротор |