министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотрены:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В. Дерикот

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по учебной дисциплине

«ОП 12 Автоматизация технологических процессов»

Наименование специальности

22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства)

Квалификация выпускника

техник

Старый Оскол, 2024 г.

Оценочные материалы по дисциплине разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «ОП 12 Автоматизация технологических процессов».

Разработчик(и):

Сотникова Е.В., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Оценочные материалы рекомендованы

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/ Гайворонская М.В. /

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт оценочных материалов...............................................................................................

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ....................................

- Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)…………...........

- Перечень заданий для оценки сформированности компетенций .........................................

- Критерии оценки........................................................................................................................

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «ОП 12 Автоматизация технологических процессов» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства).

Рабочей программой дисциплины «ОП 12 Автоматизация технологических процессов» предусмотрено формирование элементов следующих компетенций, а также личностных результатов:

ОК 1.	 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2.	 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3.	 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 2.1. Выполнять расчеты параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве черных металлов.

ЛР4	Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР6	Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР13	Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР14	Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР15	Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ОП 12 Автоматизация технологических процессов» является зачёт с оценкой.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9 |
| основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества продукции |  |
| Уметь: |  |
| анализировать и осуществлять технологический процесс обработки металлов давлением с использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникативных средств; выбирать методы контроля, соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции |  |
| Знать: | ПК 2.1 |
| основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества продукции |  |
| Уметь: |  |
| анализировать и осуществлять технологический процесс обработки металлов давлением с использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникативных средств; выбирать методы контроля, соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции |  |
| Иметь практический опыт в: |  |
| выполнения расчетов параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве черных металлов |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Предметом оценки служат знания, умения и практический опыт, предусмотренные ФГОС СПО, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые компетенции/ знания/умения/ практический опыт | Форма контроля | Проверяемые компетенции/ знания/умения/ практический опыт |
| Раздел 1 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции |  |  |  |  |
| Тема 1 Основы измерительной техники | Устный опрос Практическая работа№1 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 | Защита практической работы, тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 |
| Тема 2 Технические средства контроля технологических процессов | Устный опрос Практические работы№2-4 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 | Защита практических работ, тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 |
| Тема 3 Основы регулирования технологических процессов | Устный опрос Практическая работа№5 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 | Защита практической работы, тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 |
| Тема 4 Автоматизированные системы управления технологическим процессами | Устный опрос Практическая работа№6 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 | Защита практической работы, тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 |
| Тема 5 Автоматизация прокатного производства | Устный опрос Практическая работа№8 Тестирование Самостоятельные работы | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 | Защита практической работы, Тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 2.3 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Автоматическое измерение используется  . . .

А) для оповещения обслуживающего персонала о предельных или аварийные значения каких-либо физических параметров.

Б) для измерения и регистрации параметров значения физической величины на специальных указательных приборах, характеризующих технологический процесс или работу машин.

В) для получения информации о ходе технологического процесса и выдачи информации обслуживающему персоналу.

Задание № 2.

К физическим величинам, определяемым датчиками, относятся?

А) Расход

Б) Перемещение

В) Качество

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

| Измерительный преобразователь — это | А) техническое средство с нормируемыми метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации и передачи, но непосредственно не воспринимаемый оператором. |
| --- | --- |
|  | Б) механизм, предназначенный для регулирования потока чего-либо при наступлении определённых условий. |
|  | В) техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры. |

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

| Датчик – это | А) устройство, которое поддерживает постоянные значения выходной величины, независимом состоянии |
| --- | --- |
|  | Б) устройство, которое преобразует, контролируемую или управляемую величину, в выходной сигнал, удобный для передачи и обработки |
|  | В) устройство, в котором энергия того или иного вида, преобразуетсят в механическую энергию |

Задание № 5.

Установите правильную последовательность порядка выполнения процессов в замкнутой автоматизированной системе.

1. вывод информации для отправки потребителю или в другую систему

2. преобразование входной информации и представление ее в удобном виде

3. хранение как входной информации, так и результатов ее обработки

4. ввод информации из внешних или внутренних источников

5. ввод информации от потребителя через обратную связь

Перечень заданий открытого типа

Задание №1.

Что не относится к понятию погрешности?

Задание № 2.

Какие регулируемые параметры являются основными в металлургическом производстве?

#### Задание № 3

#### Какие датчики применяются для измерения температуры контактным методом?

#### Задание № 4.

#### Какие датчики применяются для измерения температуры бесконтактным методом?

Задание № 5.

Целями автоматизация производственных процессов являются …

Задание № 6.

Приборы для контроля давления называются ...

Задание № 7.

Какие основные компоненты включает в себя система автоматизации технологических процессов?

Задание № 8.

Назовите устройство, которое является средством измерения?

Задание №9

Назовите основные преимущества автоматизации, оказывающие на безопасность в металлургическом производстве?

Задание №10

Что называется классом точности прибора?

Проверяемая компетенция: ПК 2.1

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какова основная цель автоматизации технологических процессов в металлургическом производстве?

А) Повышение эффективности и надежности работы оборудования

Б) Развитие экологически чистых технологий

В) Сокращение расходов на электроэнергию

Задание № 2.

Автоматизированные системы должны быть ________, чтобы предотвращать аварии и обеспечивать безопасные условия труда для работников

А) Безопасными и надежными

Б) Сложными и малопроизводительными

В) Трудоемкими и зависящими от условий окружающей среды

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

| Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) — это | А) устройства и инструменты, взаимодействующие между собой. |
| --- | --- |
|  | Б) системы, сохраняющие свою работоспособность без вынужденных перерывов в течение некоторого периода времени, оцениваемого наработкой (длительность и объем выполненной работы до первого отказа). |
|  | В) комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. |

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

| Техническое средство автоматизации - это | А) это прибор, устройство и техническая система, обеспечивающие автоматическое получение, передачу, преобразование, сравнение и использование информации в целях контроля и управления производственными процессами. |
| --- | --- |
|  | Б) устройство, которое использует давление сжатого воздуха, чтобы произвести механическое движение, которое в дальнейшем используется, чтобы выполнить функцию перемещения регулирующего органа в системе автоматического регулирования. |
|  | В) устройство, которое при ошибочных действиях работающего препятствует функционированию элементов оборудования. |

Задание № 5.

Установите правильную последовательность стадий создания автоматизированной системы . . .

1. Рабочая документация

2. Эскизный проект

3. Ввод в действие

4. Техническое задание

5. Технический проект

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Дайте определение понятия «управление технологическим процессом в агрегатах металлургического цикла»

Задание № 2.

В чем заключаются информационные функции АСУТП?

Задание № 3.

Что обеспечивают Системы автоматического регулирования (САР)?

Задание № 4.

Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта управления это..?

Задание № 5.

Принцип действия биметаллического термометра основан на:

Задание № 6.

Назовите основные виды измерительных приборов

Задание № 7.

Датчики классифицируют в зависимости от …

Задание № 8.

Непосредственные прямые измерения производят для:

Задание № 9.

Какие измерительные приборы предназначены для непрерывного измерения, записи регулирования температуры в комплекте с термометрами сопротивления?

Задание № 10.

Где устанавливается датчик прибора?

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

#### Критерии оценки тестовых заданий

#### Таблица 4

| #### Процент выполненных #### тестовых заданий | #### Оценка |
| --- | --- |
| #### до 50% | #### неудовлетворительно |
| #### 50-69% | #### удовлетворительно |
| #### 70-84% | #### хорошо |
| #### 85-100% | #### отлично |

#### КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Таблица 5

| Формируемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Б |
|  | № 2 | А |
|  | № 3 | А |
|  | № 4 | Б |
|  | № 5 | 4 – 2 – 3 – 1 – 5 |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Класс точности |
|  | № 2 | Расход, давление, уровень, температура |
|  | № 3 | Термометры расширения |
|  | № 4 | Радиационные термометры |
|  | № 5 | Увеличение производительности |
|  | № 6 | Манометры |
|  | № 7 | Датчики, исполнительные механизмы, контроллеры |
|  | № 8 | Прибор |
|  | № 9 | Повышение уровня безопасности за счет оперативного контроля и аварийных сигнализаций |
|  | № 10 | Максимальная погрешность, отнесенная к пределу измерения выраженная в процентах |
| ПК 2.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | А |
|  | № 2 | А |
|  | № 3 | В |
|  | № 4 | А |
|  | № 5 | 4 – 2 – 5 – 3 |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности работы технологического объекта управления, в соответствии с выбранным критерием оптимальности при заданных экономических и технологических условиях |
|  | № 2 | сбор информации, первичная обработка данных, формирование управляющих воздействий |
|  | № 3 | поддержание регулируемой величины |
|  | № 4 | системой автоматического управления (САУ) |
|  | № 5 | Изменении сопротивления |
|  | № 6 | аналоговые и цифровые |
|  | № 7 | в зависимости вида контролируемой величины |
|  | № 8 | длины, давления, температуры, промежутков времени |
|  | № 9 | электронные автоматические мосты. |
|  | № 10 | на объекте измерения |