Старооскольский  технологический  институт  им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного  автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор СТИ НИТУ «МИСиС»

________________В.М. Рассолов

«___» _______________ 2017г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок  № 09з.к./17

на право заключения договора на поставку оборудования для системы контроля управления доступом (СКУД) для нужд ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»

г. Старый Оскол,  2017 год

Содержание документации о проведении запроса котировок

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ III. ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса котировок (далее – Информационная карта), любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» (сокращенное наименование СТИ НИТУ «МИСиС») www.sf.misis.ru (далее – официальный сайт).

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», в действующей редакции, опубликованной в Единой информационной системе до даты публикации извещения о проведении запроса котировок).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется настоящей документацией о проведении запроса котировок.

1.2. Заказчик

Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о проведении запроса котировок.

1.3. Предмет запроса котировок. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о проведении запроса котировок, в том числе в проекте Договора.

1.3.2. Победивший Участник запроса котировок должен будет осуществить поставку товаров/выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок, в течение периода времени, указанного в Информационной карте.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса котировок.

1.5. Порядок оплаты

Порядок оплаты за поставленные товары/выполненные работы/оказанные услуги определяется в проекте Договора, прилагаемом к документации о проведении запроса котировок, и указан в Информационной карте.

1.6. Требования к Участникам закупки

1.6.1. К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания).

1.6.2. Заказчик вправе установить дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки, которые указаны в Информационной карте.

1.6.3. В случае, если несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступают на стороне одного участника закупки (далее – группа лиц), то каждый из них должен соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным п.1.6.1. настоящего раздела. В совокупности группа лиц должна соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным в Информационной карте.

1.6.4. Требования, указанные в п. 1.6.1. документации о проведении запроса котировок предъявляются  ко всем Участникам закупки.

1.6.5. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения котировочной заявки. Размер обеспечения котировочной заявки не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Договора. Информация об обеспечении заявки содержится в Информационной карте.

Способом обеспечения заявки на участие в закупке является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

## Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в закупке, включают:

## а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации, и  заявки на участие в закупке, а также обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора, в случае, если такая обязанность установлена условиями  документации о закупке;

## б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

1.6.6. Обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня:

а) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки;

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после окончания приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке  и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры закупки - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в  закупке, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке - в течение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с таким участником;

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

е) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, за исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

ж) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй номер - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником закупки;

з) победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.6.7. Обеспечение заявки может быть удержано в случае уклонения победителя процедуры закупки, или иного участника закупки, с которым по результатам закупки должен быть подписан договор,  от заключения договора.

1.6.8. Для участия в запросе котировок, Участник закупки должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

- представить заявку, соответствующую требованиям документации о проведении запроса котировок.

1.7. Обеспечение исполнения договора

1.7.1. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения договора, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.2. Способом обеспечения исполнения договора является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

1.7.3. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.4. Срок предоставления обеспечения исполнения договора должен превышать срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара не менее чем на один месяц.

## 1.7.5. При выборе Победителем запроса котировок (иным Участником запроса котировок) в качестве способа обеспечения исполнения договора банковской гарантии – такой Участник обязан предоставить банковскую гарантию по форме, установленной Заказчиком.

При этом к банковской гарантии прилагается надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление банковской деятельности, а также заверенные копия документа, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Гаранта.

1.7.6. Если Победителем запроса котировок, с которым заключается договор, является бюджетное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется, в том числе при оплате с авансовым платежом.

1.7.7. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) – в течение десяти рабочих дней со дня исполнения договора.

1.8. Расходы на участие в запросе котировок

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки и участием в запросе котировок. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс закупки.

1.9. Преференции

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются в случае, когда это указано в Информационной карте.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Для участия в запросе котировок Участник закупки должен подать в запечатанном конверте котировочную заявку со всеми приложениями, оформленную по форме и в порядке, в полном соответствии с  требованиями документации о проведении запроса котировок.

2.2. К котировочной заявке Участником закупки прилагаются документы, указанные в Информационной карте.

2.3. Признание запроса котировок несостоявшимся

## 2.3.1. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок будет получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

## 2.3.2. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного документацией о проведении запроса котировок,  будет получена только одна котировочная заявка, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

## 2.3.3. Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок, будет  принято решение о несоответствии всех Участников закупки, требованиям,  предъявляемым к Участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного Участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

## 2.3.4. Если только один Участник закупки будет признан участником запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3.1. Содержание документации о проведении запроса котировок

3.1.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, проект Договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора  не превышает пятьсот тысяч рублей – за пять дней, до дня окончания приема котировочных заявок.

3.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию о проведении запроса котировок, включая изменения, дополнения и разъяснения к такой документации, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о проведении запроса котировок, или же предоставление котировочной заявки, не отвечающей всем требованиям документации о проведении запроса котировок, может привести к отклонению заявки на участие в запросе котировок на этапе ее рассмотрения.

3.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о проведении запроса котировок и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.

3.2. Разъяснение документации о проведении запроса котировок

3.2.1. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с Участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения запрос котировок может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации о проведении запроса котировок.

3.2.2. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. Запрос о разъяснении направляется в письменной форме по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте.

3.2.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

3.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации о проведении запроса котировок по запросу Участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик направляет по электронной почте разъяснения положений документации о проведении запроса котировок Участникам закупки, которым Заказчик  предоставил такую документацию на бумажном носителе. При необходимости, срок подачи заявок на участие может быть продлен на срок, достаточный для учета участником закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок при подготовке заявок на участие в запросе котировок, но не менее чем  два рабочих дня. Разъяснение положений документации  о  проведении запроса котировок не должно изменять ее суть.

3.2.5. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.3. Изменения в документации о проведении запроса котировок

3.3.1. Заказчик не менее чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос Участника закупки  принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений и в течение одного рабочего дня направляются всем Участникам закупки, которым была предоставлена документация о проведении запроса котировок в письменной форме.

3.3.2. Любое изменение документации о проведении запроса котировок является неотъемлемой ее частью.

3.3.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок не менее чем  два рабочих дня.

3.4. Отказ от проведения запроса котировок

3.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса котировок.

3.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

4.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

4.1.1. Котировочная заявка, подготовленная Участником закупки, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

4.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав котировочной заявки

4.2.1. Котировочная заявка на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей должна содержать:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок (оригинал) (форма № 1);

б) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме (форма № 2);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в Информационной карте  установлено такое требование к участникам закупки;

д) подтверждение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, в случае, если в Информационной карте содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок (копия такого поручения) или оригинал безотзывной банковской гарантии);

е.1) согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных;

ж) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг (оригиналы) (форма № 3). В случаях, предусмотренных в Информационной карте, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

з) наименование закупаемых товаров, работ, услуг (в форме № 1);

и) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок (в форме № 1);

к) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (в форме № 1);

4.2.2. Котировочная заявка может содержать иные сведения и документы или копии документов, перечень которых определен в Информационной карте, подтверждающие соответствие котировочной заявки, представленной участником закупки, требованиям,  установленным  документацией о проведении запроса котировок.

## 4.2.3. Подача заявки на участие в запросе котировок группой лиц:

## Заявка на участие в закупке от группы лиц подается одним лицом, действующим от имени остальных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на основании надлежащим образом оформленной доверенности юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и с предоставлением документа, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которого следует, что указанные в заявке участники закупки выступают на стороне одного участника закупки.  Заявка должна содержать информацию о получателе оплаты по договору за выполненные обязательства  и реквизиты, на которые она производится. В случае оплаты нескольким получателям указывается размер в отношении каждого получателя и его реквизиты.

## 4.2.4. Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

## 4.2.4.1. Участник закупки при описании предлагаемых товаров/работ/услуг должен охарактеризовать их на их соответствие требованиям,  указанным заказчиком в Части II «Техническое задание» настоящей документации, а также привести сведения об их количественных и качественных характеристиках, в том числе их состав и последовательность их поставки/выполнения/оказания; технологии выполнения работ/оказания услуг; сроках поставки/выполнения/оказания;  сроке гарантии качества.

4.2.2.2. Описание товаров, предлагаемых Участником закупки (при закупке товаров или для использования при выполнении работ, оказании услуг) производится по полному перечню показателей, установленных в Части II «Техническое задание» и должно содержать указание на модель (тип, модификацию и т.п.), производителя предлагаемого товара, страну происхождения товара, а также товарный знак (при наличии). Описание товаров, предлагаемых Участником закупки для поставки или использования, не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог».

## 4.2.2.3. В случае несоответствия сведений о качественных или количественных характеристиках товаров/работ/услуг требованиям,  указанным заказчиком в Части II «Техническое задание» котировочная заявка признается несоответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с п. 6.1.2. настоящей документации

## 4.2.2.4. В случае невозможности достоверно определить соответствие предлагаемых Участником закупки товаров (при закупке товаров или для использования при выполнении работ, оказании услуг) Части II «Техническому заданию», котировочная заявка признается несоответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с п. 6.1.2. настоящей документации.

4.3. Количество заявок на участие в запросе котировок

4.3.1. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

4.3.2. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

4.4. Форма предложения запроса котировок по цене Договора

4.4.1. Участник закупки, направляя котировочную заявку, заявляет о своем согласии поставить товары/выполнять работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок. При этом Участник закупки указывает в заявке в Форме 1. «Форма котировочной заявки» сведения о цене Договора в пределе, не превышающем начальную цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.4.2. В случае если Участник закупки не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора, то Участником в составе документов заявки должно быть представлено основание освобождения от уплаты НДС. В случае если по результатам запроса котировок с таким участником будет заключен договор, то цена договора снижается на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой договора в соответствии с Разделом 7. «Заключение договора по итогам запроса котировок».

4.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями

Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями,  является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5.1. Место и срок подачи и регистрации котировочных заявок

5.1.1. Участник закупки должен в срок и по адресу, указанным в Информационной карте, подать котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

5.1.2. Каждая котировочная заявка, поступившая в срок, регистрируется, и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

5.1.3. По требованию Участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.1.4. Котировочные заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются Участникам закупки, подавшим такие заявки, по их запросу о возврате в течение  трех рабочих  дней со дня получения такого запроса без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка.

5.1.5. Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки. При этом срок хранения таких заявок составляет три месяца.

5.2. Отзыв котировочных заявок

5.2.1. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать такую заявку не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте.

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

6.1.1. Закупочная комиссия на следующий день после дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает  котировочные заявки с целью определения соответствия каждого Участника закупки  требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким Участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.2. Участнику закупки  будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления  копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.3.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой Участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

6.2. Определение победителя запроса котировок

6.2.1. Победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

6.2.2. На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик  составляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках запроса котировок, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и Заказчиком  непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

# Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок будет  принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям,  предъявляемым к участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

6.2.3. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумажном носителе  от Участника  закупки, Заказчик  представляет Участнику закупки, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

7.1. По итогам запроса котировок заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Участника запроса котировок, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок.

## 7.1.1. В случае, если победителем закупки признана группа лиц, договор заключается со всеми юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника закупки, который может быть подписан как одним лицом, действующим от имени остальных лиц на основании надлежащим образом оформленной доверенности, так и с каждым юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Группа лиц солидарно отвечает перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам закупки.

7.1.2. Цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Цена договора подлежит снижению на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае,  когда Победитель запроса котировок (иной Участник закупки), не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.3. Договор должен быть заключен в срок, установленный в Информационной карте.

7.1.4. Победитель запроса котировок (иной Участник запроса котировок) обязан заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок и  котировочной заявки, а также  до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса котировок.

7.1.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить договор, не предоставил в срок, указанный в пункте 7.1.3. настоящего раздела, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника запроса котировок от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому Участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о проведении запроса котировок).

## 7.1.6. В случае уклонения Победителя запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер.

## 7.1.7. После определения победителя запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса котировок либо при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора с Участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

## 1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

## 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

## 2.1) проведения банкротства в отношении физического лица;

## 2.2) при установлении, что участник закупки является офшорной компанией;

## 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявках на участие в закупках;

## 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок, с которым заключается такой договор, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных подпунктом 7.1.5. настоящей документации  и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым  Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также документы, подтверждающие такие факты. Протокол подписывается Заказчиком  в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.  Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.  Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик  отказывается заключить договор.

7.1.9. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке. При этом цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Такой участник  не вправе отказаться от заключения договора.

## 7.1.10. Цена договора является твердой и не может изменяться ни при заключении договора, ни в ходе исполнения договора, за исключением случаев:

## 1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии, в порядке предусмотренном Положением о закупках, за исключением случаев заключения договора на энергосервис;

## 2) поставки дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, установленных в договоре,  Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять  процентов такой цены договора;

3) сокращения потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора;

4) снижения цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

5) снижения цены договора на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае заключения договора с победителем закупки (иным Участником закупки), который не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.11. Порядок внесения изменений и дополнений в договор  при  его заключении или  исполнении  устанавливается проектом договора и действующим законодательством.

## 7.1.12. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством Российской Федерации.

7.1.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору.

## 8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

# 8.1. Если только один участник закупки будет признан участником запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочных заявок обязан передать такому участнику закупки, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

## 8.2. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочной заявки обязан передать участнику закупки, подавшему единственную котировочную заявку, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

## 8.3. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное размещение закупки путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел I.3. Информационная карта запроса котировок

Следующая информация и данные для конкретного запроса  котировок на подлежащие поставке товары (работы, услуги) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. настоящей документации о запросе  котировок. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. настоящей документации о запросе котировок.

Раздел 1. Сведения о способе закупки

| Вид и способ закупки | Запрос котировок |
| --- | --- |

Раздел 2. Сведения о заказчике

| Наименование заказчика | Заказчик: Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование: СТИ НИТУ «МИСиС». |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика | Адрес: 309516, г. Старый Оскол, Белгородской области, микрорайон им. Макаренко, 42 |
| Почтовый адрес заказчика | Адрес: 309516, г. Старый Оскол, Белгородской области, микрорайон им. Макаренко, 42 |
| Адрес электронной почты | E-mail: stivasileva@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика, факс | Телефон: + 7 (4725) 45-12-06 |
| Контактное лицо | Васильева Наталия Олеговна |

Раздел 3. Сведения о предмете закупки

| Предмет договора | На право заключения договора на поставку оборудования для системы контроля управления доступом (СКУД) для нужд ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». |
| --- | --- |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42 |
| Условия и сроки поставки и установки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота) (или сведения о цене единицы товара, работ, услуг) | 397 536 (триста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать шесть) руб. 44 коп., в том числе НДС 18% - 60 641 (шестьдесят тысяч шестьсот сорок один) руб. 15 коп. Начальная (максимальная) цена договора определена на весь период поставки товаров. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) | Предлагаемая Участником закупки цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей Информационной карте. Участник производит расчет цены договора по представленным Заказчиком видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (Часть II) настоящей документации. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником закупки. В цену товара входят расходы Поставщика на товар, упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, в том числе все подлежащие к уплате налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи. В случае если по результатам запроса котировок с таким участником будет заключен договор, то цена договора снижается на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой договора в соответствии с Разделом 7. «Заключение договора по итогам запроса котировок». |
| Валюта цены заявки на участие в запросе котировок | Предлагаемая Участником цена договора, должна быть выражена в российских рублях |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма - Безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора (часть IV) документации. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами товарной накладной, счета-фактуры. |

Раздел 4. Сведения о размещении

| Сайты в сети «Интернет» на которых размещена информация о проведении запроса котировок | Сайт, на котором размещена документация, и будут размещаться все возможные изменения и протоколы: официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sf.misis.ru (далее - официальный сайт) |
| --- | --- |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок | Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Плата не установлена. |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Дата начала предоставления разъяснений положений документации «20» июня 2017 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации «26» июня 2017 года. Форма - письменно или в форме электронного документа. Порядок предоставления разъяснений положений документации указан в ч. 3.2. Раздела I.2. настоящей документации |
| Порядок, место и дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Котировочные заявки будут приниматься по рабочим дням с «20» июня 2017 г. по «26» июня 2017 г. (до 17 ч. 30 мин.). График работы: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., в пятницу до 16 ч. 00 мин., по адресу Заказчика: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, дом 42, 3 этаж, кабинет 303, телефон +7 (4725) 45-12-06. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении запроса котировок и документацию. |
| Место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок | «27» июня 2017 г. в 14:00, по адресу Заказчика: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, дом 42, 2 этаж, кабинет 213 |
| Место и дата оценки заявок участников запроса котировок, подведения итогов запроса котировок | «27» июня 2017 г. в 14:10 по адресу Заказчика: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, дом 42, 2 этаж, кабинет 213 |
| Срок подписания договора | Договор заключается с Победителем запроса котировок в соответствии с Проектом договора (часть IV настоящей документации) и с учетом предложений Победителя. Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей документации заключается договор, должен подписать проект договора и предоставить его Заказчику - не менее чем три дня, но не более чем десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. Договор должен быть заключен не позднее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |

Раздел 5. Требования, предъявляемые к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к способу отгрузки товара, к результатам работы/услуги, а также требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика | Подробно указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации |
| --- | --- |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Указаны в пункте 4.2.4. настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки | Участник закупки подает котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте с указанием номера и наименования закупки. |
| Преференции | Нет. |
| Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |

Раздел 6. Требования к участникам запроса  котировок

| Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | Чтобы претендовать на право заключения договора, Участник закупки должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.1. Раздела I.2. настоящей документации, а также: - отсутствие у Участника закупки судебных решений по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке на официальном сайте. |
| --- | --- |
| Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в ч. 4.2. Раздела I.2. настоящей документации. |
| Обеспечение заявок | Обеспечение котировочной заявки не требуется |
| Реквизиты для перечисления обеспечения заявок | Обеспечение котировочной заявки не требуется |
| Размер обеспечения исполнения договора Срок предоставления обеспечения исполнения договора. | Обеспечение исполнения обязательств по договору не требуется |
| Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по договору | Обеспечение исполнения обязательств по договору не требуется |

Раздел 7. Прочие условия

| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. Стоимость поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг указывается в заявке Участника цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. В случае участия в процедуре закупки физических лиц, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и в случае указания ими в заявке предлагаемой цены договора без НДС, сопоставление цен заявок таких участников будет осуществляться с предоставленными ценами остальных участников, уменьшенными на величину НДС. |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок на поставляемые товары составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи товара. |

ЧАСТЬ II.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

1. Цели закупки: поставка оборудования СКУД для нужд ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» для обеспечения безопасности в учебных корпусах.

2. Требования к поставке товаров:

2.1. Поставляемый товар  должен быть  новым, то есть не бывшим в эксплуатации,  не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенный к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара и соответствовать требованиям, изложенным в Перечне товаров (Спецификации).

3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

3.1. Товар должен является новым, ранее не использованным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, свободен от любых притязаний третьих лиц.

Соответствовать требованиям нормативных актов в области пожарной, экологической, санитарной безопасности изложенных в Перечне товаров (Спецификации), в том числе "СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7)  и Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, установленных Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме». изложенным в Перечне товаров (Спецификации)

3.2. Соответствие должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и иными документами, свидетельствующими о пожарной, экологической и санитарной безопасности поставляемого товара.

4. Требования к упаковке товара:

Весь товар должен быть в неповреждённой заводской упаковке. В соответствии с ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами".

5. Требования к маркировке товара:

Упаковка должна иметь заводскую маркировку, в соответствии с ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

6. Условия поставки товара:

6.1. Поставка материалов и оборудования производится в рабочие дни: с 8:30 до 17:30 по предварительному (один рабочий день) уведомлению Заказчика.

6.2. Товар в заводской упаковке должен быть доставлен Поставщиком, разгружен по указанному Заказчиком адресу. Доставка, разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.

7. Порядок сдачи и приемки товара:

8.1. После разгрузки Заказчик принимает товар по комплектности и количеству согласно товарным накладным, счета, счета-фактуры Поставщика.

8.2. После подписания товарной накладной к Заказчику переходит право собственности на товар  и ответственность за сохранность товара.

8. Перечень  товаров (Спецификация)

| № пп/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара и другие требования | Количество, шт./м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Электронная проходная PERCo-КТ02.3 (без преграждающих планок) или эквивалент. | Электронная проходная PERCo-КТ02.3 (без преграждающих планок). Габаритные размеры с установленными преграждающими планками: не более 640×683×1040 мм; Пропускная способность в режиме однократного прохода: не менее 30 человек/мин; Пропускная способность в режиме свободного прохода: не менее 60 человек/мин; Ширина зоны прохода: не менее 500 мм; Количество пользователей (карт доступа), хранящихся в памяти контроллера: не более 50000; Количество событий, хранящихся в памяти контроллера: не более 135000; Формат используемых карт доступа: EMM/HID; Количество считывателей бесконтактных карт доступа (HID/EM-Marin): не менее 2; Дальность считывания бесконтактных карт доступа EMM: не более 8 см; HID: не более 6 см; Контролируемые направления прохода: не менее 2; Встроенный контроллер: PERCo-CT03; Интерфейс связи: Ethernet (IEEE 802.3); Рабочий диапазон температур: не менее +1 и не более +40 °С; Влажность при эксплуатации: не более 80% при +25 °С (без конденсации); Напряжение питания: 12 ± 1.2 VDC; Потребляемый ток: не более 0,8 А; Потребляемая мощность: не более 10 Вт; Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ Р МЭК335-1-94; Масса: не более 35 кг; Средний срок службы: 8 лет; Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. ЭП по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Требуется наличие в комплекте: пульт управления с кабелем, монтажный комплект, ПО PERCo-SL01; Требуется совместимость с ПО PERCo-S-20 версии не ниже 3.5.1.3. | 4 |
| 2 | Стандартные преграждающие планки PERCo-AS-01 для TTD-03 (3шт. в комплекте) или эквивалент. | Стандартные преграждающие планки PERCo-AS-01 для тумбовых турникетов серии TTD-03 (3шт. в комплекте). Материал исполнения: нержавеющая сталь; Диаметр: не более 32 мм; Длина: не более 465 мм; Количество в комплекте: не менее 3 шт; Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-КТ02.3. | 4 |
| 3 | Стойка PERCo-BH02 2-00 или эквивалент. | Односторонняя стойка с двумя отверстиями PERCo-BH02 2-00 для крепления патрубков PERCo-BH02 0-10. Высота стойки: не более 1000 мм; Диаметр стойки: не более 50 мм; Расстояние между отверстиями: 445 мм; Материал исполнения: хром; Стойка по устойчивости к воздействию климатических факторов должна соответствовать условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее -10° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 75% при +15° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-BH02 0-10. | 4 |
| 4 | Патрубок PERCo-BH02 0-10 (в комплекте с крепежом) или эквивалент. | Патрубок PERCo-BH02 0-10 (в комплекте с крепежом) для крепления поручня PERCo-BH02 1-00 к стойке PERCo-BH02 2-00. Комплектация: крепеж; Материал исполнения: хром; Патрубок по устойчивости к воздействию климатических факторов должен соответствовать условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее -10° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 75% при +15° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-BH02 2-00 и PERCo-BH02 1-00. | 20 |
| 5 | Поручень PERCo-BH02 1-00 или эквивалент. | Поручень PERCo-BH02 1-00 длиной 925 мм для крепления к патрубку PERCo-BH02 0-10. Диаметр поручня: не более 32 мм; Длина: не более 925 мм; Материал исполнения: хром; Поручень по устойчивости к воздействию климатических факторов должен соответствовать условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее -10° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 75% при +15° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-BH02 0-10. | 10 |
| 6 | Контроллер PERCo-CT/L04 или эквивалент. | Универсальный контроллер турникета/замка PERCo-CT/L04. Номинальное значение напряжения: 12±1,2 VDC; Потребляемый ток: не более 0,4 А; Потребляемая мощность: не более 4,8 Вт; Стандарт интерфейса связи: Ethernet (IEEE 802.3); Скорости передачи данных Ethernet: 10/100 Мбит; Количество контролируемых ИУ: не менее 1; Интерфейс внешних считывающих устройств: RS-485; Число карт доступа: не более 50 000; Число событий журнала регистрации: не более 135 000; Количество релейных выходов управления ИУ: не менее 2; Количество выходов с контролем линии на КЗ и обрыв: не менее 2; Количество дополнительных релейных выходов: не менее 2; Количество дополнительных входов, управляемых выходами типа «сухой контакт»: не менее 2; Количество ШС: не менее 2; Количество входов ДУ: не менее 2; Количество выходов индикации ДУ: не менее 4; Габаритные размеры: не более 205×235×58; Масса: не более 1,75 кг; Средний срок службы: 8 лет; Класс защиты от поражения электрическим током: III по ГОСТ Р МЭК 730-1-94. Контроллер по устойчивости к воздействию климатических факторов должен соответствовать условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями ). Эксплуатация контроллера допускается при температуре окружающего воздуха не менее +1° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 80% при +25° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев со дня продажи. Требуется совместимость с ПО PERCo-S-20 версии не ниже 3.5.1.3. Требуется совместимость с PERCo-IR03.1B. | 1 |
| 7 | Считыватель PERCo-IR03.1B или эквивалент. | Считыватель бесконтактный PERCo-IR03.1B с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM и HID. Номинальное значение напряжения: 12±1,2 VDC; Ток потребления: не более 0,8 А; Потребляемая мощность: не более 1 Вт; Дальность считывания кода при номинальном значении напряжения питания для различных карт (брелоков): для карт HID: не менее 7 см; для карт EM-Marin: не менее 9 см; для брелоков: не менее 4 см; Дальность считывания кода при установке считывателя на металлическом основании для различных карт (брелоков): для карт HID: не менее 5 см; для карт EM-Marin: не менее 7 см; для брелоков: не менее 3 см; Интерфейс связи с контроллером: RS-485; Удаленность считывателя от контроллера: не более 50 м; Максимальная удаленность считывателя от контроллера: 200²; Длина кабеля: не менее 0,8 м; Средний срок службы: 8 лет; Класс защиты от поражения электрическим током: III по ГОСТ Р МЭК 730-1-94; Габаритные размеры считывателя: не более 145×50×20 мм; Масса считывателя: не более 230 г. Считыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов должен соответствовать условиям УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе). Эксплуатация считывателя допускается при температуре окружающего воздуха не менее –40° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 93% при +40° С . Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-CT/L04. | 2 |
| 8 | Стойка PERCo-BH02 2-01 или эквивалент. | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями PERCo-BH02 2-02 для крепления патрубков PERCo-BH02 0-10. Высота стойки: не более 1000 мм; Диаметр стойки: не более 50 мм; Расстояние между отверстиями: 445 мм; Угол между парами отверстий: не более 180º; Материал исполнения: хром; Стойка по устойчивости к воздействию климатических факторов должна соответствовать условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее -10° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 75% при +15° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-BH02 0-10. | 3 |
| 9 | Стойка PERCo-BH02 2-04/EL или эквивалент. | Стойка с электромагнитным устройством блокировки PERCo-BH02 2-04/EL. Высота стойки: не более 1000 мм; Диаметр стойки: не более 50 мм; Материал исполнения: хром; Напряжение питания: 12 ± 1.2 VDC; Потребляемый ток: не более 0,7 А; Потребляемая мощность: не более 8,5 Вт; Стойка по устойчивости к воздействию климатических факторов должна соответствовать условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее -10° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 75% при +15° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-BH02 1-05/EL. | 2 |
| 10 | Кабель Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305, бухта или эквивалент. | Кабель Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305, бухта. Кабель предназначен для внутренней прокладки; Цвет оболочки: оранжевый ; Тип среды передачи: UTP (Unshielded Twisted Pair) - неэкранированная витая пара проводников; Длина: не менее 305 м; Проводник: Электролитическая медь, однопроволочный; Изоляция жил: Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Внешняя оболочка: Малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH); Рабочая температура: не менее -20°С и не более +75°С; Температура монтажа: не менее 0°С; Температура хранения: не менее -50°С и не более +50°С (ГОСТ 15150-69); Калибр проводника: 24 AWG; Внешний диаметр: не более 5,1 ± 0,2 мм. Цвет изоляции: оранжевый; Кабель должен быть упакован в специальные картонные коробки емкостью 305 метров (1000 футов), конструкция которых должна позволять надежно хранить, легко транспортировать и аккуратно разматывать кабель. | 1 |
| 11 | Блок бесперебойного питания Бастион SKAT-V.8 или эквивалент. | Блок бесперебойного питания Бастион SKAT-V.8. Источник предназначен для питания по восьми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и номинальным током потребления по каждому выходу 0,5 А (возможна организация 4-х выходов с током потребления 1 А по каждому выходу) при работе от сети переменного тока напряжением 220 В и в режиме резерва - от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 24 В. Входное напряжение сети переменного тока: не менее 187 и не более 242 В; Выходное напряжение каждого канала: Минимальное значение: 11,8 - 12,9; Максимальное значение: 14,6 - 15,2; Регулировка выходного напряжения: плавная; Номинальный ток нагрузки каждого выхода: не более 0,5 А; Напряжение батареи, при котором происходит отключение нагрузки: не менее 21 - 22,5 В; Напряжение полностью заряженной батареи: не менее 27,0 В; Ток заряда батареи: 1,1- 1,5 А; Величина напряжения пульсации при номинальном токе нагрузки: не более 30 мВ; Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки: не более 2,8 А; Рекомендуемый тип батареи: два герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумулятора с номинальным напряжением 12 В каждый; Рекомендуемая емкость батареи: 7-12 А*ч; Потребляемая мощность: не более 97 Вт; Габаритные размеры: не более 317х318х106 мм; Масса НЕТТО без АКБ: не более 3,4 кг; Масса БРУТТО без АКБ: не более 3,6 кг. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет со дня продажи. | 1 |
| 12 | Аккумуляторная батарея CSB GPL 1272 (12 В, 7,2 Ач) или эквивалент. | Аккумуляторная батарея CSB GPL 1272 (12 В, 7,2 Ач). Кол-во элементов в блоке: не менее 6; Напряжение: не менее 12 VDC; Емкость: не менее 7.2 Ач; Вес: не более 2,6 кг; Максимальный ток разряда: не менее 100/130 A (5с.) Внутреннее сопротивление: не более 21 мОм Диапазон рабочих температур: при разряде: не менее -15℃ и не более +50℃; при заряде: не менее -15℃ и не более +40℃; при хранении: не менее -15℃ и не более +40℃; Номинальная рабочая температура: +25°C ± 3°C; Напряжение при заряде: не менее 13.5 и не более 13,8 VDC, при температуре 25°C; Номинальный ток заряда: 2.16A; Тип клемм: F2; Габариты: не более 151 х 100 х 65 мм. Требуется совместимость с блоком бесперебойного питания Бастион SKAT-V.8. | 6 |
| 13 | Кабель ШВВП 2х0,75 мм кв. или эквивалент. | Кабель ШВВП 2х0,75 мм кв. Шнур с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электроприборов, эксплуатируемых в бытовых и административных помещениях. Материал проводника: медь (Cu) без покрытия; Количество жил: не менее 2; Номин. сечение проводника: не менее 0.75 мм²; Количество основных жил: не менее 2; Номин. сечение основных жил: не менее 0.75 мм²; Класс проводника: класс 5 (многопроволочная гибкая жила); Изоляция жилы: поливинилхлорид (ПВХ); Маркировка жил: цвет; Материал внешн. оболочки: поливинилхлорид (ПВХ); Цвет внешн. оболочки: белый; Модель/исполнение: плоская (-ий); Макс. температура проводника: не более +70 °C; Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения): не менее -25 и не более +40 °C Номин. напряжение U (линейное): не более 380 В; Марка кабеля/провода: ШВВП; Тип изделия/компонента: шнур Шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке. Ресурс шнуров, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении: не менее 30000 (60000) циклов (движений); Установленная безотказная наработка: не менее 5000ч; для шнуров, применяемых в стационарных электроприборах: не менее 12000ч. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы шнуров: не менее 6 лет; для шнуров, применяемых в стационарных электроприборах: не менее 10 лет. | 200 |
| 14 | Кнопка ABB CP2-30G-11 с фиксацией 1НО+1HЗ или эквивалент. | Кнопка ABB CP2-30G-11 с фиксацией 1НО+1HЗ. Количество позиций для управляющих элементов: не менее 1; Цвет кнопки: зеленый; Конструкция линзы: круглая (-ое); Диаметр отверстия: не менее 22 мм; Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: не менее 1; Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: не менее 1; Количество переключающих контактов: не менее 2; Высота отверстия: не более 30 мм; Степень защиты (IP): IP20; Тип кнопки: плоская (-ий); С возможностью подсветки: нет; Без самовозврата (с фиксацией): да; С передним кольцом: да; Материал переднего кольца: металл; Цвет переднего кольца: хром; Тип подключения силовой электрич. цепи: винтовое соединение; Номин. Ток: не более 1 А; Номин. (расчетное): не более 220 В; Гарантия: не менее 12 мес. Требуется совместимость с кнопочным постом Schneider Electric XALK01. | 2 |
| 15 | Поворотная створка PERCo-BH02 1-05/EL или эквивалент. | Поворотная створка PERCo-BH02 1-05/EL для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами. Диаметр: не более 32 мм; Ширина прохода: не более 1200 мм; Створка по устойчивости к воздействию климатических факторов должна соответствовать условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее -10° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 75% при +15° С. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяца со дня продажи. Требуется совместимость с PERCo-BH02 2-04/EL и PERCo-BH02 2-01. | 2 |
| 16 | Пост кнопочный Schneider Electric XALK01 или эквивалент. | Пост кнопочный Schneider Electric XALK01. Конструкция корпуса: накладной корпус Количество позиций для управляющих элементов: не менее 1; Материал корпуса: пластик; Диаметр отверстий: не менее 22.5 мм; Цвет крышки корпуса: желтый; Степень защиты (IP): IP66; Ширина: не более 68 мм; Высота: не более 68 мм; Глубина: не более 53 мм; Гарантия: не менее 18 мес. Требуется совместимость с кнопкой ABB CP2-30G-11 с фиксацией 1НО+1HЗ. | 2 |
| 17 | Конвертер PERCo-AC02 1-01 или эквивалент. | Конвертер интерфейсов PERCo-AC02 1-01 предназначен для подключения к контроллеру или электронной проходной системы безопасности PERCo-S-20 двух считывателей имеющих формат выходных данных Wiegand-26. Конструкция корпуса: OEM (без корпуса); Напряжение питания: 12 ± 1.2 VDC; Потребляемый ток: не более 0,02 А; Потребляемая мощность: не более 0,25 Вт; Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ Р МЭК335-1-94; Количество подключаемых считывателей: не менее 2; Интерфейс считывающих устройств: Wiegand-26; Интерфейс подключения конвертера: RS-485 Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха не менее 0° С и не более +40° С, относительной влажности воздуха не более 93% при +40° С. Средний срок службы: не менее 10 лет; Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев со дня продажи. Требуется совместимость с электронной проходной PERCo-КТ02.3. | 1 |

Начальная (максимальная) цена договора: 397 536 (триста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать шесть) руб. 44 коп., в том числе НДС 18% - 60 641 (шестьдесят тысяч шестьсот сорок один) руб. 15 коп.

В цену товара входит расходы на товар, упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, доставка товара осуществляется по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко 42

9.      Гарантийный срок на изделия – не менее чем указано в таблице (Перечень товаров/Спецификации)  с даты передачи товара Заказчику.

В случае передачи Заказчику товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан по требованию Заказчика, в течение гарантийного срока  безвозмездно устранить недостатки товара в разумные сроки, а  в случае существенного нарушения требований к качеству товара,      Поставщик обязан заменить товар или  возместить Заказчику убытки, причиненные закупкой товара ненадлежащего качества.

10. Соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально.

ЧАСТЬ III.  ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

на участие в закупке

«Поставка оборудования для системы контроля управления доступом (СКУД)  для нужд ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»

Изучив документацию № 09з.к./17 о проведении запроса котировок на поставку оборудования для системы контроля управления доступом (СКУД)  для нужд ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», а также нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением закупки

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица участника размещений закупки)

действующего на основании ____________________ (указать наименование документ(ов) и его реквизиты), сообщает о своем согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в указанных выше документах и исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

В случае признания победителем в проведении запроса котировок и в других установленных законодательством случаях _______________________________ (наименование участника  закупки)  согласно (согласен)  заключить договор и осуществить ____________ (указать предмет закупки)  в соответствии с требованиями заказчика и  на условиях, которые указаны в настоящей заявке.

Предлагаемая цена договора: _______________________ в том числе НДС -  рублей.

В цену Договора включены следующие расходы:__________________________ (перечислить с учетом требований Информационной карты. Раздел 3 Сведения о предмете закупки, пункт «Порядок формирования цены договора»).

Настоящим декларируем о соответствии участника закупки:

____________________________________________________________________________

(наименование участника)

следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) у Участника закупки отсутствуют судебные решения по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке на официальном сайте.

Приложения к заявке:

(перечислить все приложенные документы с указанием количества страниц):

Должность                                        	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

# АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Содержание информации | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника закупки (ф.и.о. физического лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения юридического лица (паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5. | Должность, ф.и.о. руководителя организации |  |
| 6. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Участника закупки, дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 7. | Банковские реквизиты |  |
| 8. | Номера контактных телефонов и факса (с указанием кода) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |
| 10. | Является ли участник закупки субъектом малого или среднего предпринимательства (указать «да/нет») |  |

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 3. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ

Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

Заполняется Участником закупки в соответствии с пунктом 4.2.4. настоящей документации

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

## ФОРМА 4.Согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:_____________________________________

ИНН ____________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок в соответствии с Положением о закупках НИТУ «МИСиС».

Оператор, получающий настоящее согласие: СТИ  НИТУ «МИСиС», зарегистрировано по адресу:

Россия, 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес СТИ НИТУ «МИСиС» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ,  а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда СТИ НИТУ «МИСиС» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение СТИ НИТУ «МИСиС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (_____________________)

(подпись)                             	 ФИО

ФОРМА

Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что _____________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  "О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации"  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _______________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев  отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________

__________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: __________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем

его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________.

4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации)  ___________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения  в реестр и номер в реестре)

5.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

| N п/п | Наименование сведений <2> | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <3> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 | - |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 | - |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково") | - |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

--------------------------------

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

<3> Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения

ЧАСТЬ IV.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №______

на поставку оборудования СКУД для нужд ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»

г. Старый Оскол                                                                                      «___» __________ 2017 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (сокращенное наименование НИТУ «МИСиС»), в лице директора Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» (сокращенное наименование СТИ НИТУ «МИСиС») Рассолова Василия Макаровича,  действующего на основании доверенности  № 34-115, от 23.01.2017г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны  и _____________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  действующего на основании _____________________________, с другой стороны, на основании решения закупочной комиссии от __________________  2017г. заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование для системы контроля управления доступом (СКУД) (далее – товар) в количестве, комплектности, ассортименте и в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Договора.

1.2. Наименование, характеристики, требования к комплектности, данные об изготовителе, стране происхождения и цене товара приведены в Спецификации (Приложение № 1). Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанной в Договоре,  несет  Поставщик.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, ранее не использованным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, свободен от любых притязаний третьих лиц.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  и составляет _____________________________ (___________________________) руб. ____ коп.,  НДС – __________________________________________________________________

2.2. В цену товара входят расходы Поставщика на товар, упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, в том числе все подлежащие к уплате налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Расчеты производятся в российских рублях.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением.

2.5. Оплата осуществляется в следующем порядке:

2.5.1. В течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) Заказчик производит 100 % оплату.

3. Срок, порядок поставки и приемки товара

3.1. Срок поставки товара:

3.1.1. Поставка  товара должна быть произведена в срок 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонам договора.

3.2. Не позднее указанной в п. 3.1 времени и даты поставки, весь товар надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента должен быть доставлен Поставщиком в место нахождения Заказчика по адресам: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко 42 передан Заказчику по товарной накладной.

3.3. Поставщик одновременно с поставленным товаром обязан передать Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12), а также относящиеся к товару документы (инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, иную документацию в соответствии с нормативными и нормативно-техническими актами, техническими условиями изготовителя). В случае непредставления товарной накладной (ТОРГ-12) и вышеуказанных документов одновременно с товаром Поставщик обязан направить их Заказчику в течение  1 (одного) календарного дня с момента отгрузки товара Заказчику.

3.4. Не позднее, чем за 1 рабочий день до доставки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара.

Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; все виды погрузо-разгрузочных работ, включая  работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

3.5. Приемка товара по количеству производится Заказчиком по маркировке, транспортным и сопроводительным документам в следующем порядке:

3.5.1. В момент получения товара -  по количеству тарных мест.

Одновременно может производиться приемка  по количеству единиц в каждом тарном месте, если товары переданы (поступили) без упаковки или тары, в открытой упаковке или таре, либо в поврежденной упаковке или таре.

3.5.2. При вскрытии упаковки на складе Заказчика – по количеству единиц в каждом тарном месте.

3.5.3. При передаче некомплектного товара  Заказчик, не позднее  2х (двух) рабочих дней со дня обнаружения, по телефону и в письменной форме (в том числе по электронной почте, факсу), предъявляет Поставщику требования об устранении нарушений, а также требование о предоставлении исправленных подтверждающих документов (товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура)  в течение 3 (трех) календарных дней.

3.6. О выявленных недостатках товара после установки Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с момента их обнаружения по телефону и в письменной форме сообщает Поставщику. Допускается направление сообщения по факсу с факсимильным воспроизведением подписи уполномоченного лица.

3.7. Срок для замены некачественного товара – 30 (тридцать) дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

3.8. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику со дня подписания Акта о выполненных работах.

3.9. По настоящему Договору залог в силу закона на основании пункта 5 статьи 488 ГК РФ у Поставщика для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате товара не возникает.

3.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, на импортный товар - международным стандартам упаковки.

3.11. Маркировка  товара должна  содержать:  наименование  изделия, наименование фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя,  дату выпуска.  Маркировка упаковки должна  строго соответствовать маркировке товара.

3.12. Упаковка   должна   обеспечивать   сохранность   товара при транспортировке  и  погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.1.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

4.1.4. Застраховать товар за свой счет от всех рисков.

4.1.5. Ознакомить Заказчика с условиями и правилами эксплуатации товара.

4.1.6. Провести инструктаж работников Заказчика по эксплуатации товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары в соответствии с условиями Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации и оплату товаров  в соответствии с условиями Договора после подписания обеими сторонами товарной накладной.

4.3.2. В любое время в течение срока действия гарантии требовать осуществления гарантийного обслуживания товара.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1.При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента или комплектации товара оборудования  условиям настоящего Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара оборудования  требованиям, установленным настоящим Договором.

5.  Качество товара, гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

5.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя, иным обязательным и/или согласованным сторонами требованиям, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из тех, которые выпускаются соответствующим учреждением.

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество товара (сертификат качества изготовителя / сертификат соответствия),  иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством.

При исполнении настоящего Договора Поставщик также предъявляет Заказчику документ, подтверждающий страну происхождения товара (при наличии такого документа), в отношении которого установлены условия его допуска на территорию Российской Федерации и данные документа.

5.3. Поставщик обязуется обеспечить передачу Заказчику товара, документации на него, без нарушения личных неимущественных и исключительных имущественных прав третьих лиц.

В случае предъявления к Заказчику со стороны третьих лиц претензий (исков), связанных с нарушением их авторских и/или исключительных прав, Поставщик обязуется урегулировать такие претензии за свой счет, а также  возместить Заказчику убытки.

Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товаров или любой их части в стране Заказчика.

5.4. На товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается гарантийный срок (гарантия качества)  указанный в спецификации со дня подписания акта о выполненных работах по установке обеими сторонами.

5.5. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание осуществляется как по месту нахождения Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика в течение 10 (десяти) дней с момента поступления  заявки от Заказчика. В случаях, когда гарантийное обслуживание осуществляется по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий осуществляется за счет Поставщика.

5.6. Приемка товаров на гарантийное обслуживание производится с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

5.7. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов сервисных центров.

5.8. Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного обслуживания, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Договора.

5.9. Если в период гарантийного срока будет выявлена неисправность товара, препятствующая его дальнейшей эксплуатации, Заказчик предъявляет Поставщику претензию. 	Поставщик обязан устранить неисправность или полностью заменить неисправный товар в срок, указанный в претензии. Все расходы,  связанные  с  заменой товара,  производятся за счет Поставщика и Заказчиком не компенсируются.

5.10. Если Поставщик в срок, указанный в претензии, не произведет гарантийную замену товара о, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате неисполнения его требований.

5.11. При замене вышедшего из строя товара сторонами, а  в случае отказа Поставщика Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.

5.12. Гарантия не распространяется на товар, поставленный по Договору, если он будет иметь следы вскрытия, либо на нем будут нарушены гарантийные пломбы, а также, если в нем будут обнаружены дефекты, вследствие неправильной эксплуатации данного товара Заказчиком.

6.	Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б) юридического характера — акты или действия государственных, муниципальных органов, в т.ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором срока поставки товара лишает Поставщика права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

7. Ответственность Сторон

7.1. Поставщик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации и Договором. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 15, 393 - 395  Гражданского кодекса  Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока поставки товара, передачу товара ненадлежащего качества, срока замены товара ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая процента) от суммы неисполненного (несвоевременно/ненадлежащее) исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока оплаты товара, соответствующего по  количеству и качеству требованиям настоящего Договора, Заказчик  обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

7.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства  произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Поставщика.

7.6. В случае существенного нарушения Поставщиком без уважительных причин условий исполнения настоящего Договора, недостатки которого не были устранены в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, а также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков  без возмещения  Поставщику  каких-либо  расходов  или  убытков, вызванных односторонним отказом от исполнения Договора.  При этом Заказчик вправе оставить у себя (не возвращать Поставщику) поставленный товар (часть товара), оплатив Поставщику его стоимость.

7.7. За нарушение обязательств, установленных разделом 10 настоящего Договора нарушившая Сторона обязана оплатить  другой Стороне («Ненарушившая Сторона») по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 5 % от цены работ.

В случае возникновения у Заказчика убытков, связанных с ненадлежащим оформлением Поставщиком счетов-фактур или не своевременным предоставлением счета-фактуры, Заказчик помимо штрафа, предусмотренного настоящим пунктом Договора, вправе взыскать с Поставщика понесенные убытки.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров и/или в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня получения претензии.

8.2. Если Стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

8.3. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. Заверения об обстоятельствах

9.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

- у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

- она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

- в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование процедуры банкротства;

- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

- заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения судов или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

- вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающиеся заключения настоящего Договора.

9.2. Если какое-либо из указанных в пункте 9.1 заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким отказом.  Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения, содержащиеся в пункте 9.1.  настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда.

10.2. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

10.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Поставщик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

11.3. Любые уведомления, претензии, корреспонденция и иные документы Стороны по Договору, направленные другой Стороне  в виде письма или телеграммы по адресу, указанному в разделе «адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора считаются полученными  по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки по почте, факсу, телеграфу, а в случае вручения под роспись соответствующему уполномоченному лицу – с даты такого вручения.

11.4. Помимо отправления уведомления, претензии, корреспонденции и иных документов, в порядке, установленном пунктом 11.3. настоящего Договора, Стороны признают юридическую силу ее отправления в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам электронной почты Сторон:

| Эл. почта Поставщика | Эл. почта Заказчика |
| --- | --- |
|  | asu@sf-misis.ru |

Передача Сторонами корреспонденции в электронном виде на вышеуказанную электронную почту осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного сообщения «Уведомить о доставке».

При передаче корреспонденции отправляющая Сторона  указывает в «теме сообщения» краткую характеристику передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания  указывает реквизиты работника, отправляющего сообщение (ф.и.о., должность и номер телефона).

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте считается день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте.

При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.

11.5. Стороны вправе изменить условия Договора, если это изменение не влияет  на условия Договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных случаях, установленных законом.

11.6. При внесении изменений в настоящий Договор Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.8. Если в период исполнения настоящего Договора у Поставщика  возникнут обстоятельства, мешающие своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине.

11.9. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений  о Стороне, имеющих значение для выполнения своих обязательств по Договору, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

11.10. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи при подписании настоящего Договора и необходимых документов, связанных с его исполнением, не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.6. Договора.

11.11. Стороны обязуются предоставлять друг другу заверенные копии бухгалтерских, распорядительных и иных документов, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае утраты последних одной из Сторон. Для получения копий документов заинтересованная Сторона направляет контрагенту письменный запрос, содержащий список требуемых документов. Сторона, получившая указанный запрос, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить контрагенту заверенные копии требуемых документов. В случае не предоставления копии необходимых документов, не предоставившая их Сторона обязуется возместить понесенные контрагентом расходы, связанные или являющиеся следствием не предоставления требуемых документов.

11.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для Поставщика, один экземпляр – для Заказчика.

11.13.  Приложения к настоящему Договору,  являющиеся его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1) – на __ листах.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

НИТУ «МИСиС»

Юридический адрес: Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4

СТИ НИТУ «МИСиС»

Местонахождение филиала: 309516, г. Старый Оскол, Белгородской области,  микрорайон им. Макаренко, 42

ИНН 7706019535, КПП 312802001

УФК по Белгородской области  (СТИ НИТУ «МИСиС» л/с 30266U56610)

Р/сч 40501810014032000002  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

БИК 041403001,

ОКПО 22266945,ОКОНХ 92110, ОКТМО 14740000

Поставщик:  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________, факс _______________

Подписи  сторон

От имени Заказчика:				От имени Поставщика:

__________________ (___________)	      _________________ (___________________)

ВИЗА:

Ответственное лицо от структурного

подразделения инициирующего закупку - _________________________________________

Руководитель структурного подразделения

инициирующий закупку (заказчик) - _____________________________________________

ПЭО – _______________________________________________________________________

Юридический отдел – __________________________________________________________

Бухгалтерия – _________________________________________________________________

Приложение №1

к Договору № ___ от ________

Спецификация

Подписи  сторон

От имени Заказчика:				         От имени Поставщика:

__________________ (___________)	              _______________ (_________________)

|  | Код |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |
| Организация-заказчик |  | по ОКПО |  |
|  | (наименование организации) |  |  |
| (структурное подразделение) |  |

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

о выявленных дефектах товара

| принятого в монтаж по акту | номер |  |
| --- | --- | --- |
|  | дата |  |

Местонахождение товара

(адрес, здание, сооружение, цех)

| Организация-изготовитель |  | по ОКПО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) | по ОКПО |  |
| Организация-поставщик |  |  |  |
|  | (наименование) | по ОКПО |  |
| Организация-грузоотправитель |  |  |  |
|  | (наименование) | по ОКПО |  |
| Организация-перевозчик |  |  |  |
|  | (наименование) | по ОКПО |  |
| Монтажная организация |  |  |  |
|  | (наименование) |  |  |

1. В процессе		перечисленного ниже товара обнаружены следующие дефекты:

(приема, монтажа, наладки, испытания)

| Товар | Дата | Обнаруженные дефекты |
| --- | --- | --- |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления товара | поступления товара |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оборотная сторона формы № ОС-16

| Товар | Дата | Обнаруженные дефекты |
| --- | --- | --- |
| наименование | номер паспорта или маркировка | тип, марка | проектная организация | изготовления товара | поступления товара |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

| Представитель Заказчика | Представитель Поставщика |
| --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| М.П. | М.П. | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Представитель организации-изготовителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |