министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотрены:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В. Дерикот

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по учебной дисциплине

«Электротехника и электроника»

Наименование специальности

- 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Квалификация  выпускника

техник

Старый Оскол,  2024 г.

Оценочные материалы по дисциплине разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

Разработчик(и):

………………………………………………………………………………………..

Грачева Алина Валентиновна, преподаватель

Оценочные материалы рекомендованы

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/Гайворонская М.В./

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт оценочных материалов	4

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 	5

3 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)	7

4 Перечень заданий для оценки форсированности

компетенций

Критерии оценки

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

- Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Рабочей программой дисциплины «Электротехника и электроника» предусмотрено формирование следующих элементов компетенций, а также личностных результатов:

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Электротехника и электроника» является дифференцированный зачет.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта, а также динамика формирования компетенций:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК 01, ОК 02 |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принципы работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей. |  |
| Уметь: |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определёнными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные электрические и монтажные схемы. |  |
| Знать: | ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принципы работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей. |  |
| Уметь: |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определёнными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные электрические и монтажные схемы. |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Предметом оценки служат знания, умения и практический опыт, предусмотренные ФГОС СПО, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые компетенции | Форма контроля | Проверяемые компетенции |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование. | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование. | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 1.4. Электрические измерения | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование, | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 1.5. Трансформаторы | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование, | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 1.6. Электрические машины | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование, | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 1.7. Передача и распределение электрической энергии | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование, | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Раздел 2. Электроника |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Полупроводниковые приборы | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, -тестирование | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |
| Тема 2.2. Электронные устройства | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, -тестирование | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. | Дифференцированный зачет | ОК 01, ОК 02 ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 3.1. |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 01,ОК 02

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Какая физическая величина определяется отношением силы, с которой действует электрическое поле на электрический заряд, к значению этого заряда? 
А.) потенциальная энергия электрического поля;

Б.) напряженность электрического поля; 
В.) электрическое напряжение;

Г.) электроемкость.

Задание № 2.

Как называется отношение работы, совершаемой электрическим полем при перемещении положительного заряда, к значению заряда? 
А.) потенциальная энергия электрического поля;

Б.) напряженность электрического поля; 
В.) электрическое напряжение;

Г.) электроемкость.

Задание № 3.

Какое направление принято за направление вектора напряженности электрического поля? 
А.) направление вектора силы, действующей на положительный точечный заряд; 
Б.) направление вектора силы, действующей на отрицательный точечный заряд; 
В.) направление вектора скорости положительного точечного заряда; 
Г.) направление вектора скорости отрицательного точечного заряда.

Задание 4.

Какой вид в СИ имеет формула закона Кулона для вакуума? 
А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) .

Задание № 5.

Могут ли силовые линии пересекаться?

А.) могут;    Б.) не могут;    В.) это зависит от конфигурации поля.

Проверяемые общие компетенции: ОК 01, ОК 02

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Область науки и техники, изучающая электрические и магнитные явления и их использование в практических целях получения, преобразования, передачи и потребления электрической энергии?

Задание № 2.

Одна из форм электромагнитного поля. Оно создается движущимися электрическими зарядами и спиновыми магнитными моментами (момент количества движения микрочастиц) атомных носителей магнетизма.

Задание № 3.

Частная форма проявления электромагнитного поля. Оно создаётся электрическими зарядами или переменным магнитным полем.

Задание № 4.

Направленное движение электрических зарядов в веществе или вакууме под воздействием электрического поля.

Задание № 5.

Сила, способная совершать работу по перемещению в электрической цепи электрических зарядов

Задание №6

Вещества практически не проводящие электрический ток.

Задание №7

Место (точка) соединения трех и более элементов в электрической цепи.

Задание №8

Совокупность ветвей, образующих путь, при перемещении вдоль которого мы можем вернуться в исходную точку, не проходя более одного раза по каждой ветви и по каждому узлу.

Задание №9

Отрасль науки и техники, изучающая: 1) физические явления в электровакуумных и полупроводниковых приборах, 2) электрические характеристики и параметры электровакуумных и полупроводниковых приборов, 3) свойства устройств и систем, основанных на применении электровакуумных и полупроводниковых приборов.

Задание №10

Вещество, основным свойством которого является зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов: температуры, электрического поля, света и т.д.

Проверяемая компетенция: ПК 1.1, ПК 1.2

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1. Какая из приведенных ниже математических записей определяет энергию заряженного конденсатора?

А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) .

Задание №2. Избыток или недостаток электронов содержит положительно заряженное тело?

А.) избыток электронов;   Б.) недостаток электронов;

В.) избыток протонов;    Г.) недостаток протонов.

Задание №3. Зависит ли электроемкость конденсатора от заряда на его обкладках? 
А.) да, прямо пропорционально;

Б.) да, обратно пропорционально;

В.) не зависит.

Задание №4. Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой сторонними силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого заряда?

А.) сила тока;    Б.) напряжение;    В.) электрическое сопротивление;

Г.) удельное электрическое сопротивление; Д.) электродвижущая сила.

Задание №5. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления работы электрического тока?

А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) ;   Д.) .

Задание №6. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления мощности электрического тока? 
А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) ;   Д.) .

Задание №7. Какую физическую величину в технике измеряют в кВт∙ч? 
А.) стоимость потребляемой электроэнергии;

Б.) мощность электрического тока; 
В.) работу электрического тока.

Задание №8. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для участка цепи? 
А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) .

Задание №9. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для замкнутой цепи? 
А.) ;   Б.) ;   В.) ;   Г.) .

Задание №10. Зависит ли сопротивление проводника от напряжения на его концах? Нагреванием проводника можно пренебречь.

А.) зависит прямо пропорционально;

Б.) зависит обратно пропорционально;   В.) не зависит.

Проверяемая компетенция: ПК 1.1, ПК 1.2

Перечень заданий открытого типа

Задание №1. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку.

Задание №2. Алгебраическая сумма всех токов, сходящихся в любом узле электрической цепи, равна нулю.

Задание №3. Алгебраическая сумма электродвижущих сил какого-либо замкнутого контура электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений в нем.

Задание №4. Единица измерения количества теплоты

Задание №5. Величина, характеризуемая скоростью, с которой совершается работа.

Задание №6. Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Задание №7. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью

Задание №8. Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток.

Задание №9. Соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т.е. находятся под действием одного и того же напряжения.

Задание №10. Комбинация параллельного и последовательного соединений сопротивлений.

Проверяемая компетенция: ПК 2.2, ПК 3.1

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

1. Какой ток можно подавать на обмотку трансформатора?

А. Только переменный.
Б. Только постоянный.
В. Переменный и постоянный.

2. На каком физическом явлении основана работа трансформатора?

А. Магнитное действие тока.
Б. Электромагнитная индукция.
В. Тепловое действие тока.

3.Диэлектрики-это материалы, которые

А) проводят электрический ток

Б) легко намагничиваются

В) не проводят электрический ток

Г) имеют свободные заряды

4.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели?

а) Электрической энергии в механическую

б) Механической энергии в электрическую

в) Электрической энергии в тепловую

г) Механической энергии во внутреннюю

5.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?

а) Плоскостные

б) Точечные

в) Те и другие

г) Никакие

6.Для выпрямления переменного напряжения применяют:

а) Однофазные выпрямители б) Многофазные выпрямители

в) Мостовые выпрямители

г) Все перечисленные

7. Расшифруйте абривиатуру ЭДС.

а) Электронно-динамическая система

б) Электрическая движущая система

в) Электродвижущая сила

г) Электронно действующая сила.

8 Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи?

а) Амперметром

б) Вольтметром

в) Психрометром

г) Ваттметром

9.Что называется электрическим током?

а) Движение разряженных частиц.

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени.

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.

г) Порядочное движение заряженных частиц

10.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора?

а) Один

б) Два

в) Три

г) Четыре

Проверяемая компетенция: ПК 2.2, ПК 3.1

Перечень заданий открытого типа

1 .Напряжение- это разность потенциалов

2. Единица измерения сопротивления

3. Величина , обратная сопротивлению

4. неподвижная часть электрической машины.

5. вращающаяся часть электрической машины

6. Единицей электрического тока

7. Приборы для измерения мощности

8. вещество, основным электрическим свойством которого является электропроводность.

9. Единица измерения мощности

10. физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

#### Критерии оценки тестовых заданий

#### Таблица 4

| #### Процент выполненных #### тестовых заданий | #### Оценка |
| --- | --- |
| #### до 50% | #### неудовлетворительно |
| #### 50-69% | #### удовлетворительно |
| #### 70-84% | #### хорошо |
| #### 85-100% | #### отлично |

#### КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Таблица 5

| Проверяемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Б |
|  | № 2 | В |
|  | № 3 | А |
|  | № 4 | А |
|  | № 5 | Б |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Электротехника |
|  | № 2 | Магнитное поле |
|  | № 3 | Электрическое поле |
|  | № 4 | Электрический ток |
|  | № 5 | ЭДС |
|  | № 6 | Диэлектрики |
|  | № 7 | Узел |
|  | № 8 | Контур |
|  | № 9 | Электроника |
|  | № 10 | Полупроводник |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | В |
|  | № 2 | Б |
|  | № 3 | В |
|  | № 4 | Д |
|  | № 5 | В |
|  | № 6 | Г |
|  | № 7 | В |
|  | № 8 | Г |
|  | № 9 | Б |
|  | № 10 | В |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Закон Ома для участка цепи |
|  | № 2 | Первый закон Кирхгофа. |
|  | № 3 | Второй закон Кирхгофа |
|  | № 4 | джоуль (Дж). |
|  | № 5 | Мощность |
|  | № 6 | Магнитная индукция B |
|  | № 7 | Ферромагнитные материалы |
|  | № 8 | Последовательным соединением |
|  | № 9 | Параллельным соединением |
|  | № 10 | Смешанное соединение |
| ПК 2.2, ПК 3.1 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | А |
|  | № 2 | Б |
|  | № 3 | В |
|  | № 4 | А |
|  | № 5 | В |
|  | № 6 | Г |
|  | № 7 | В |
|  | № 8 | А |
|  | № 9 | А |
|  | № 10 | Б |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Напряжение |
|  | № 2 | Ом |
|  | № 3 | Проводимость |
|  | № 4 | Статор |
|  | № 5 | Ротор |
|  | № 6 | Ампер |
|  | № 7 | Ваттметр |
|  | № 8 | Проводник |
|  | № 9 | Вт |
|  | № 10 | Электрическая мощность |