министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотрены:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В.Дерикот

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по профессиональному модулю

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации

Наименование специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Квалификация выпускника

техник

Старый Оскол, 2024 г.

Оценочные материалы по профессиональному модулю разработаны на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации.

Разработчик(и):

К.Э. Мельникова, преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Оценочные материалы рекомендованы

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/М.В. Гайворонская/

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт оценочных материалов................................................................................................4

- Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке .........................5

- Контроль и оценка освоения профессионального модуля по разделам (темам) .................6

- Перечень заданий для оценки сформированности компетенций ........................................10

- Критерии оценки........................................................................................................................15

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данного модуля.

Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации предусмотрено формирование следующих элементов компетенций, а также личностных результатов:

ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 4.1	 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений.

ПК 4.2 Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения.

ПК 4.3 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции.

ЛР 1	Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве.

ЛР 13	Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14	Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15	Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16	Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17	Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния является экзамен, защита курсового проекта.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта, а также динамика формирования компетенций:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК.01 - 09 |
| типовые средства измерений систем автоматизации, их область применения, устройство и конструктивные особенности; основные технологические параметры устройств и функциональных блоков систем автоматизации и методы их измерения; технические и метрологические характеристики устройств и функциональных блоков систем автоматизации |  |
| Уметь: |  |
| осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств и функциональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления причин неисправностей и отказов; на основе показателей технических средств диагностики оценивать работоспособность устройств и функциональных блоков систем автоматизации; рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных блоков систем автоматизации. |  |
| Знать: | ПК 4.1, ПК.4.2, ПК.4.3 |
| типовые средства измерений систем автоматизации, их область применения, устройство и конструктивные особенности; основные технологические параметры устройств и функциональных блоков систем автоматизации и методы их измерения; технические и метрологические характеристики устройств и функциональных блоков систем автоматизации |  |
| Уметь: |  |
| осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств и функциональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления причин неисправностей и отказов; на основе показателей технических средств диагностики оценивать работоспособность устройств и функциональных блоков систем автоматизации; рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных блоков систем автоматизации; |  |
| Иметь практический опыт в: |  |
| ПО.1 контроле текущих параметров и фактических показателей работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений |  |
| ПО.2 диагностике причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения |  |
| ПО.3 организации работ по устранению неполадок, отказов оборудования и систем в рамках своей компетенции |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля и оценки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые результаты обучения | Форма контроля | Проверяемые результаты обучения | Форма контроля | Проверяемые результаты обучения |
| МДК 04.01 Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации |  |  | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 | Диф. зачет | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |
| Раздел 1 |  |  | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 | Диф. зачет | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |
| Тема 1.1 | Устный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ №№1-4 | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.2 | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ №№5-7 | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.3 | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.4 | Устный опрос, письменный опрос | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.5 | Устный опрос, письменный опрос | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.6 | Устный опрос, письменный опрос, защита результатов выполнения практических работ №№8-10 | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ, защита курсового проекта | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 | Экзамен, курсовой проект | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |
| Тема 2.1 | Устный опрос, письменный опрос, защита результатов выполнения практических работ №№11-16 | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 2.2 | Устный опрос, письменный опрос, защита результатов выполнения практических работ №№17-22 | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| Тема 2.3 | Защита результатов выполнения практических работ №№23-25 | ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09, ПО.1, ПО.2 |  |  |  |  |
| МДК 04.02 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |  |  | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 | Экзамен | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |
| Раздел 2. |  |  | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практических работ | О ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 | Экзамен | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |
| Тема 1.1 | Устный опрос, письменный опрос, защита результатов выполнения практических работ №1, №2 | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |  |  |  |  |
| Тема 1.2 | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов, защита результатов выполнения практической работы №3 | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |  |  |  |  |
| Тема 1.3 | Устный опрос, защита результатов выполнения практических работ №4, №5, №6, №7 | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |  |  |  |  |
| Тема 1.4 | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |  |  |  |  |
| Тема 1.5 | Устный опрос, письменный опрос, проверка подготовки рефератов защита, результатов выполнения практических работ №8, №9, №10 | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |  |  |  |  |
| Тема 1.6 | Устный опрос, защита, результатов выполнения практических работ №11, №12 | ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 1-ОК 09 ПО.3 |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 09

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Механизация – это

а) подключение к станку компьютера

б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека

в) замена ручного труда машинами и механизмами

Задание № 2.

Под автоматизацией понимается

а) замена ручного труда механизмами

б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека

в) подключение к станку компьютера

Задание № 3.

Последовательность операций, ведущих к достижению цели – это

а) алгоритм

б) процесс

в) схема

Задание № 4.

Расшифруйте что означает АСУ ТП?

а) автоматизированные схемы управления творческим процессом

б) автоматизированные системы управления производственным процессом

в) автоматизированные системы управления технологическим процессом

Задание № 5.

Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта управления называют

а) системой автоматического управления (САУ)

б) системой автоматического контроля (САК)

в) системой автоматической защиты (САЗ)

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Какие бывают уровни автоматизации производства?

Задание № 2.

Дайте понятие технологического объекта управления. Что относится к технологическим объектам управления?

Задание № 3.

Какие принципы управления положены в основу построения систем автоматического управления (САУ)?

Задание № 4.

Назовите основные характеристики средств измерений?

Задание № 5.

Назовите основные элементы систем автоматики?

Задание № 6.

Какие функции выполняет контроллер систем автоматизации?

Задание № 7.

Для чего нужны первичные преобразователи?

Задание № 8.

Какие виды воздействия влияют на состояние технологического объекта управления?

Задание № 9.

Дайте определение понятиям управление и регулирование?

Задание № 10.

Назовите типовые законы регулирования?

Проверяемые общие компетенции: ПК 4.1

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Приборы для контроля давления называются:

а) термометры

б) уровнемеры

в) манометры

Задание № 2.

Приборы для контроля уровня называются:

а) манометры

б) уровнемеры

в) гигрометры

Задание № 3.

Приборы для контроля температуры называются:

а) термометры

б) манометры

в) гигрометры

Задание № 4.

Для измерения температуры бесконтактным методом применяются

а) гигрометры

б) уровнемеры

в) радиационные пирометры

Задание № 5.

Виды измерительных приборов

а) сжатые

б) разжимающие

в) аналоговые и цифровые

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

В чем отличие непрерывных и дискретных технологических процессов?

Задание № 2.

Что такое структурная и функциональная схема автоматизации?

Задание № 3.

Что относится к исполнительным устройствам систем автоматизации?

Задание № 4.

Как можно классифицировать регулирующие органы систем автоматизации?

Задание № 5.

Назовите средства измерений технологических параметров?

Проверяемые общие компетенции: ПК 4.2

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Системы автоматического регулирования (САР) обеспечивают

а) создание аварийных ситуаций

б) поддержание регулируемой величины

в) замкнутые системы

Задание № 2.

Регуляторы прямого действия

а) не используют энергию внешнего источника

б) используют с помощью световых лучей

в) используют с помощью ультрафиолетовых лучей

Задание № 3.

Центральная секция программируемого логического контроллера содержит

а) память

б) датчики

в) центральный процессор

Задание № 4.

На какие виды подразделяют программируемые логические контроллеры по конструктивному исполнению?

а) объективные

б) модульные

в) многоблочные

Задание №5.

Замкнутой системой по отклонению называется такая система, в которой

а) на вход автоматического регулятора поступает разность задающего воздействия и выходной величины

б) на вход автоматического регулятора поступает сумма нескольких задающих воздействий с разными знаками

в) на вход автоматического регулятора поступает сумма задающего и возмущающего воздействий

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Какова функция регулятора систем автоматизации?

Задание № 2.

Назовите типовые переходные процессы регулирования.

Задание № 3.

Назовите основные показатели качества переходного процесса?

Задание № 4.

Назовите показатели надежности систем автоматического управления.

Задание № 5.

В чем отличие исправного состояния системы от работоспособного?

Проверяемые общие компетенции: ПК 4.3

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Свойство объекта сохранять свои характеристики при данных условиях эксплуатации – это

а) надежность

б) гибкость

в) стойкость

Задание № 2.

Алгоритм диагностирования – это совокупность

а) алгоритмов, предназначенных для расчета вероятности возникновения отказа

б) алгоритмов тестирования системы, предназначенных для выявления блоков потенциальных отказов

в) элементарных проверок в контрольных точках системы и правил, устанавливающих последовательность их проведения, а также анализ результатов этих проверок, по которым можно определить исправное, работоспособное или состояние правильного функционирования от неисправного состояния и уметь отличать дефекты от неисправного состояния

Задание № 3.

Диагностирование, которое позволяет определить техническое состояние системы (или ее элементов) по рабочему воздействию на нее, называется

а) модульным

б) тестовым

в) функциональным

Задание № 4.

Диагностирование, которое позволяет проверить техническое состояние системы по тестовому воздействию на нее, называется

а) модульно-тестовым

б) тестовым

в) функциональным

Задание №5.

Как называется система, которая после устранения возмущающего воздействия стремится вернуться в равновесное состояние?

а) устойчивой

б) неустойчивой

в) нелинейной

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Что понимается под технической диагностикой систем автоматизации?

Задание № 2.

В чем отличие рабочего и тестового диагностирования?

Задание № 3.

Назовите методы поиска неисправностей систем автоматизации?

Задание № 4.

Дайте понятие SCADA-системы?

Задание № 5.

Что понимается под техническим обслуживаем средств и систем контроля?

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

#### Критерии оценки тестовых заданий

#### Таблица 4

| #### Процент выполненных #### тестовых заданий | #### Оценка |
| --- | --- |
| #### до 50% | #### неудовлетворительно |
| #### 50-69% | #### удовлетворительно |
| #### 70-84% | #### хорошо |
| #### 85-100% | #### отлично |

#### КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Таблица 5

| Формируемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 09 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | в) замена ручного труда машинами и механизмами |
|  | № 2 | б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека |
|  | № 3 | а) алгоритм |
|  | № 4 | в) автоматизированные системы управления технологическим процессом |
|  | № 5 | а) системой автоматического управления (САУ) |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Нулевая, частичная, комплексная, полная |
|  | № 2 | Технологический объект управления (ТОУ) – это совокупность технологического оборудования и реализованного на нём по соответствующим инструкциям или регламентам технологического процесса производства. К технологическим объектам управления относятся: технологические агрегаты и установки (группы станков), реализующие самостоятельный технологический процесс; отдельные производства (цехи, участки) |
|  | № 3 | Принцип разомкнутого управления, принцип управления по возмущению и принцип обратной связи |
|  | № 4 | Точность, погрешность, чувствительность, диапазон измерения |
|  | № 5 | Датчики, усилители, стабилизаторы, реле, исполнительные механизмы, регулирующие органы, логические элементы |
|  | № 6 | Контроллером в автоматизированных системах называют техническое средство, выполняющее функции управления физическими процессами в соответствии с заложенным алгоритмом, с использованием информации, получаемой от датчиков и выводимой на окончательные устройства. |
|  | № 7 | Первичные преобразователи (датчики) предназначены для преобразования физической величины, такой как температура, давление или освещённость, в промежуточный сигнал (обычно электрический). |
|  | № 8 | Задающее, управляющее, возмущающее воздействия |
|  | № 9 | Управление – это воздействие (сигнал), подаваемое на вход объекта управления и обеспечивающее такое протекание процессов в объекте управления, которое обеспечивает достижение заданной цели управления на его выходе. Регулирование – это частный случай управления, цель которого заключается в поддержании на заданном уровне одного или нескольких выходов объекта управления. |
|  | № 10 | Пропорциональный, интегральный, дифференциальный, пропорционально-интегральный, пропорционально-дифференциальный, проподционально-интегрально-дифференциальный |
| ПК 4.1 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | в) манометры |
|  | № 2 | б) уровнемеры |
|  | № 3 | а) термометры |
|  | № 4 | в) радиационные пирометры |
|  | № 5 | в) аналоговые и цифровые |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Непрерывный технологический процесс протекает непрерывно, характеризуется непрерывным и одновременным выполнением рабочих и вспомогательных технологических действий любого уровня. Дискретный процесс – это процесс, характеризующийся раздельным изготовлением единицы продукции. |
|  | № 2 | Структурная схема автоматизации – это схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Функциональная схема автоматизации – это основной проектный документ, определяющий структуру и уровень автоматизации технологического процесса проектируемого объекта и оснащение его приборами и средствами автоматизации. |
|  | № 3 | Электродвигатели, реле, пускатели, электромагниты |
|  | № 4 | Дросселирующие. Изменяют гидравлическое сопротивление в системе, воздействуя на расход вещества путём изменения своего проходного сечения. К ним относятся регулирующие клапаны, заслонки и шиберы. Дозирующие. Осуществляют заданное дозирование поступающего вещества или энергии или изменение расхода вещества путём изменения производительности агрегатов. |
|  | № 5 | Мера физической величины, измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная установка, измерительная система, измерительно-вычислительный комплекс |
| ПК 4.2 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | б) поддержание регулируемой величины |
|  | № 2 | а) не используют энергию внешнего источника |
|  | № 3 | в) центральный процессор |
|  | № 4 | б) модульные |
|  | № 5 | а) на вход автоматического регулятора поступает разность задающего воздействия и выходной величины |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Главная функция регулятора систем автоматизации – формирование сигнала рассогласования между регулируемой величиной и её заданным значением (уставкой) и динамическое преобразование сигнала рассогласования по типовым алгоритмам (законам) регулирования. |
|  | № 2 | Колебательный, монотонный, апериодический |
|  | № 3 | Максимальное отклонение управляемой величины от установившегося значения. Перерегулирование – отношение максимального значения управляемой величины в переходном процессе к установившемуся значению. Время регулирования. |
|  | № 4 | 1. Безотказность: средняя наработка до отказа, интенсивность отказов, вероятность безотказной работы в течение заданного времени. 2. Ремонтопригодность: среднее время восстановления после отказа, вероятность восстановления в течение заданного времени. |
|  | № 5 | Исправное состояние – это состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Работоспособное состояние – это состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. |
| ПК 4.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | а) надежность |
|  | № 2 | в) элементарных проверок в контрольных точках системы и правил, устанавливающих последовательность их проведения, а также анализ результатов этих проверок, по которым можно определить исправное, работоспособное или состояние правильного функционирования от неисправного состояния и уметь отличать дефекты от неисправного состояния |
|  | № 3 | в) функциональным |
|  | № 4 | б) тестовым |
|  | № 5 | а) устойчивой |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Техническая диагностика систем автоматизации – это область знаний, которая разрабатывает методы и средства поиска отклонений в режимах работы и состояниях систем автоматизации, обнаружения и устранения дефектов в системах и средства их локализации. |
|  | № 2 | Рабочее диагностирование оценивает состояние объекта по выходным параметрам при подаче на его входы рабочих воздействий. Тестовое диагностирование оценивает состояние объекта по его реакции, вызываемой подаваемыми на его входы специальными тестовыми воздействиями. |
|  | № 3 | Метод последовательных поэлементных проверок, метод последовательных групповых проверок, комбинированный метод |
|  | № 4 | SCADA – это комплексное программно-техническое решение, предназначенное для контроля, управления и мониторинга технологических процессов в различных областях. |
|  | № 5 | Техническим, обслуживанием (ТО) называют комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности изделии при использовании по назначению, ожиданию, хранению или транспортировке. |