министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотрены:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В. Дерикот

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по профессиональному модулю

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Наименование специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

код наименование специальности

Квалификация выпускника

Техник

наименование

Старый Оскол, 2024 г.

Оценочные материалы по профессиональному модулю разработаны на основе рабочей программы профессионального модуля «ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

Разработчик(и):

Сульдин Д.В., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Белкин И.А., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Оценочные материалы рекомендованы

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/Гайворонская М.В./

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт оценочных материалов...............................................................................................

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ....................................

- Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)…………...........

- Перечень заданий для оценки сформированности компетенций .........................................

- Критерии оценки........................................................................................................................

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Рабочей программой дисциплины «ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрено формирование элементов следующих компетенций, а также личностных результатов:

ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ВД 2.	Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

ПК 2.1.	Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации.

ПК 2.2.	Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации.

ПК 2.3.	Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

ВД 3.	Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации.

ПК 3.1. 	Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации.

ПК 3.2. 	Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

ПК 3.3. 	Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

ПК 3.4. 	Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.

ПК 3.5. 	Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства.

ВД 4.	Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации.

ПК 4.1.	Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений.

ПК 4.2.	Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения.

ПК 4.3.	Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции.

ЛР1	Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве

ЛР13	Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР14	Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР15	Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР16	Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР17	Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является дифференцированного зачета.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 |
| - служебное назначение и номенклатуру автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства; - правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации; - типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; - методики наладки моделей элементов систем автоматизации; - классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; - требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации; - требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации; - функциональное назначение элементов систем автоматизации; - методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации; - критерии работоспособности элементов систем автоматизации; - основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; - организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации. |  |
| Уметь: |  |
| - выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; - выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; - читать и понимать чертежи и технологическую документацию; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; - проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; - проводить оценку функциональности компонентов; - подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; - проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; - осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; - организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; - контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации; |  |
| Знать: | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 |
| - служебное назначение и номенклатуру автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства; - правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации; - типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; - методики наладки моделей элементов систем автоматизации; - классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; - требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации; - требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации; - функциональное назначение элементов систем автоматизации; - методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации; - критерии работоспособности элементов систем автоматизации; - основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; - организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации. |  |
| Уметь: |  |
| - выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; - выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; - читать и понимать чертежи и технологическую документацию; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; - проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; - проводить оценку функциональности компонентов; - подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; - проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; - осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; - организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; - контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации; |  |
| Иметь практический опыт в: |  |
| О.1 выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; О.2 осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации; О.3 проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации; О.4 планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации; О.5 осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства; О.6 осуществления диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Предметом оценки служат знания, умения и практический опыт, предусмотренные ФГОС СПО, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля и оценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые результаты обучения |  | Форма контроля | Проверяемые результаты обучения |
| МДК 05.01 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. | Входной контроль; устный и письменный опрос, дополнения к ответам, оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических работ, тестирования, оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 2.1, ПК.2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, |  | Дифференцированный зачет по МДК 05.01, экзамен по модулю. | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 2.1, ПК.2.2, ПК 2.3, - ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, |
| Тема 1.1 | Устный опрос, Письменный опрос Тестирование Оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) Оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических работы№1 - 3 | ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07 |  |  |  |
| Тема 1.2 | Устный опрос, Письменный опрос Тестирование Оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) Оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических работы№4 - 6 | ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |  |  |  |
| Тема 1.3 | Устный опрос, Письменный опрос Тестирование Оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) Оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических работы№7,8 | ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |  |  |  |
| Тема 1.4 | Устный опрос, Письменный опрос Тестирование Оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 2.1, ПК.2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 |  |  |  |
| Тема 1.5 | Устный опрос, Письменный опрос Тестирование Оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) | ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 |  |  |  |
| Тема 1.6 | Устный опрос, Письменный опрос Тестирование Оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) Оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов практических работы№9 - 11 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 2.1, ПК.2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 |  |  |  |
| Раздел 2. | Устный и письменный опрос, дополнения к ответам, оценка деятельности обучающихся при выполнении и защите результатов лабораторных работ, тестирования, оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов) | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 |  | Дифференцированный зачет по МДК 05.01, экзамен по модулю. | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 |
| Тема 2.1 | Устный опрос Проверка результатов выполнения лабораторной работы №1 - 3 Тестирование, Проверка результатов выполнения самостоятельной работы Письменный опрос | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ЛР 1, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Какое устройство предназначено для преобразования напряжения сети в необходимое для питания ПЛК, ИПМ и т.д.?

1) Преобразователь частоты;

2) Блок питания;

3) Источник бесперебойного питания.

Задание № 2.

Совокупные измерения – измерения, при котором:

1) искомое значение получают непосредственно прибором с основной единицей измерения;

2) искомое значение величины определяется на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

3) одновременно проводятся измерения нескольких одноименных величин, при котором искомые значения величин определяют путём расчетов;

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Регулятор

2) Датчик

3) Исполнительный механизм

Определения:

А. Устройство, которое преобразует входной сигнал в выходной сигнал, пропорциональный этому сигналу.

Б. Часть системы автоматического управления, которая воспринимает информацию о состоянии объекта управления и преобразует ее в сигнал, удобный для последующей обработки.

В. Часть системы автоматического управления, которая непосредственно воздействует на объект управления.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Автоматизированная система управления

2) Автоматизация

3) Логический элемент

Определения:

А. Устройство или комплекс устройств, предназначенных для управления объектом с участием человека.

Б. Процесс, заключающийся в частичной или полной замене ручного труда машинным, в результате чего операции производственного процесса выполняются с минимальным участием человека.

В. Устройство для автоматического включения, отключения или переключения электрических цепей при достижении определенного значения электрических параметров.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность этапов процесса автоматизации производства.

1) Анализ требований

2) Монтаж оборудования

3) Разработка проекта

4) Ввод в эксплуатацию

5) Настройка и калибровка

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Как расшифровывается аббревиатура ПЛК?

Задание № 2.

Устройство, которое преобразует физическую величину (температуру, давление, влажность, скорость, ускорение, положение и т. д.) в электрический сигнал называется?

Задание № 3.

Единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ)?

Задание № 4.

Устройство, которое поддерживает заданный режим работы объекта управления?

Задание № 5.

Устройство, которое использует пропорциональный, интегральный и дифференциальный методы для регулирования выходного сигнала в соответствии с заданными параметрами?

Задание №6

Процесс определения значения физической величины с помощью специальных средств измерений?

Задание №7

Устройство, которое измеряет количество вещества, проходящего через трубопровод за единицу времени.

Задание №8

Устройство которое подсчитывает количество каких-либо объектов, проходящих через него?

Задание №9

Устройство, которое определяет состав газа или смеси газов?

Задание №10

Устройство, которое измеряет давление жидкости или газа?

Проверяемая компетенция: ПК 2.1

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какое устройство используется для измерения давления в системах автоматизации?

1) Датчик давления

2) Термометр сопротивления

3) Расходомер

Задание № 2.

Какое устройство используется для измерения количества вещества, проходящего через трубопровод в системах автоматизации?

1) Датчик давления

2) Термометр сопротивления

3) Расходомер

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Датчик давления

2) Термометр сопротивления

3) Пирометр

Определения:

А. Устройство, которое измеряет температуру путем определения интенсивности инфракрасного излучения объекта.

Б. Устройство, которое преобразует изменение давления в электрический сигнал.

В. Устройство, которое измеряет температуру непосредственно контактируя с объектом.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Датчик ускорения

2) Датчик освещенности

3) Датчик влажности

Определения:

А. Измеряет скорость изменения положения тела относительно выбранной системы отсчета

Б. Определяет уровень освещенности в заданной области

В. Определяет степень влажности воздуха

Задание № 5.

Установите правильную последовательность…

1) Изучение технической документации на модель элементов систем автоматизации

2) Выбор оптимального варианта оборудования и элементной базы

3) Сравнение найденных вариантов с требованиями

4) Поиск подходящих вариантов оборудования и элементной базы

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Датчик температуры, работающий на основе изменения электрического сопротивления металла при изменении его температуры?

Задание № 2

Устройство для измерения температуры, работающее на основе эффекта Зеебека, при котором возникает разность потенциалов между двумя разными металлами или сплавами в зависимости от температуры их контакта.

Задание № 3.

Устройство, которое используется для бесконтактного измерения температуры поверхности объекта. Он работает на основе принципа измерения интенсивности излучения объекта в инфракрасном диапазоне.

Задание № 4.

Устройство, предназначенное для измерения уровня жидкости или сыпучих материалов в резервуарах, емкостях, трубопроводах и других сосудах.

Задание № 5.

Устройство, которое автоматически регистрирует данные в виде графиков или таблиц. В контексте промышленной автоматизации, самописцы часто используются для записи параметров технологических процессов, таких как температура, давление, расход и другие

Проверяемая компетенция: ПК 2.2

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какой документ является основой для осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации?

А. Техническая документация

Б. Сертификат соответствия

В. Договор на поставку

Задание № 2.

Какой этап следует после монтажа модели элементов систем автоматизации?

А. Обучение персонала

Б. Обслуживание

В. Тестирование

Задание № 3.

Установите соответствие между этапами монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации и их определениями:

Термины:

А. Монтаж

Б. Настройка

В. Тестирование

Определения:

1) Установка и подключение оборудования

2) Подготовка системы к использованию в соответствии с требованиями

3) Проверка работоспособности и соответствия установленным требованиям

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

А. Документирование

Б. Ввод в эксплуатацию

В. Обслуживание

Определения:

1) Запись данных о процессе установки и настройки

2) Регулярное техническое обслуживание системы

3) Передача системы в эксплуатацию

Задание № 5.

Установите правильную последовательность монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации

А. Настройка

Б. Монтаж

В. Тестирование

Г. Ввод в эксплуатацию

Д. Обслуживание

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Как называется этап установки и подключения оборудования который включает установку датчиков, исполнительных механизмов, кабелей, панелей управления и других элементов, необходимых для функционирования системы.

Задание № 2

Как называется этап на котором производится конфигурация системы, настройка параметров и калибровка оборудования для достижения требуемых рабочих характеристик. На этом этапе специалисты вводят необходимые параметры в систему, проверяют работу датчиков и исполнительных механизмов, а также проводят начальные тесты для проверки корректности работы системы.

Задание № 3.

Как называется этап процесса монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации. После успешного завершения тестирования и документирования системы она готова к передаче в эксплуатацию. Этот этап включает в себя окончательную проверку системы, подготовку документации и обучение персонала для работы с системой. После этого система официально начинает использоваться в производственном процессе.

Задание № 4.

Как называется процесс обратный монтажу когда система больше не нужна или требует замены. Во время этого процесса оборудование аккуратно разбирается, компоненты отделяются друг от друга и подготавливаются к утилизации или повторному использованию.

Задание № 5.

Этап работы системы после ввода ее в эксплантацию когда выполняют операции для поддержания ее работоспособности и предотвращения возможных сбоев. Это может включать проверку состояния оборудования, замену изношенных деталей, очистку и смазку движущихся частей, а также обновление программного обеспечения.

Проверяемая компетенция: ПК 2.3

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какие цели преследует проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях?

а) Подтверждение работоспособности;

б) Оптимизация;

в) Обеспечение безопасности;

г) Все вышеперечисленное.

Задание № 2.

Какие методы могут быть использованы для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации?

а) Симуляция;

б) Тестирование на стенде;

в) Испытания в реальных условиях;

г) Все вышеперечисленные.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Модель элементов систем автоматизации

2) Работоспособность

3) Оптимизация

Определения:

А) Процесс улучшения работы системы автоматизации путем внесения изменений и корректировок на основе результатов проведенных испытаний.

Б) Комплексное представление отдельных компонентов системы автоматизации, которое используется для проведения испытаний в реальных условиях.

В) Способность системы выполнять свои функции в соответствии с заданными требованиями и спецификациями.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Реальные условия

2) Системы автоматизации

3) Испытания

Определения

А) Комплекс технических средств, программного обеспечения и организационных мер, предназначенных для управления производственными процессами, оборудованием и устройствами без непосредственного участия человека.

Б) Среда, в которой проводятся испытания модели элементов систем автоматизации, которая максимально приближена к реальной рабочей среде системы.

В) Процесс проверки работоспособности и оптимизации элементов систем автоматизации путем их тестирования в реальных условиях с целью подтверждения соответствия заданным требованиям и стандартам.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность проверки работоспособности системы автоматизации.

1) Разработка модели элемента системы автоматизации

2) Сбор данных о работе модели в реальных условиях

3) Анализ результатов тестирования в виртуальной среде и выявление возможных проблем

4) Проведение испытаний модели в реальных условиях

5) Тестирование модели в виртуальной среде

6) Подтверждение работоспособности модели и возможная оптимизация

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Как называется процесс, в ходе которого объект испытывает воздействию определённых условий, чтобы проверить его соответствие заданным требованиям или выявить его характеристики практическим..

Задание № 2

Способность объекта работать в штатном режиме работы выполнять свои функции в соответствии с его назначением.

Задание № 3.

Вставьте пропущенное слово:

В процессе проведения испытаний модели элементов систем автоматизации следует учитывать различные ________, такие как температура, влажность и другие условия окружающей среды.

Задание № 4.

Как называется процесс улучшения работы системы путем внесения изменений в ее структуру или параметры.

Задание № 5.

Как называется процесс создания виртуальной копии реальной системы или процесса для его изучения и анализа. В контексте систем автоматизации, данный процесс может использоваться для тестирования и оптимизации работы системы без необходимости ее физического запуска. Это позволяет экономить время и ресурсы, а также обеспечивает безопасность, так как симуляция может быть выполнена без риска повреждения реального оборудования.

Проверяемая компетенция: ПК 3.1

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какие этапы включает в себя процесс планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

А) Анализ требований;

Б) Разработка плана работ;

В) Контроль качества;

Г) Все вышеперечисленные варианты верны.

Задание № 2.

Кто несет ответственность за разработку и реализацию плана работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

А) Руководитель проекта;

Б) Главный инженер;

В) Технический директор;

Г) Ответственный за эксплуатацию системы;

Д) Все вышеперечисленные варианты верны.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Техническое обслуживание

2) Наладка

3) Монтаж

Определения:

А) Процесс установки и сборки компонентов системы автоматизации в соответствии с проектной документацией

Б) Процесс настройки и регулировки системы автоматизации для достижения оптимальной работы

В) Процесс поддержания системы автоматизации в исправном состоянии путем регулярного осмотра и ремонта

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

А) Модель элементов систем автоматизации

Б) Оптимизация

В) Испытания

Г) Работоспособность

Д) Факторы окружающей среды

Определения:

1) Виртуальная копия реальной системы, используемая для тестирования и оптимизации ее работы

2) Процесс проверки работоспособности и эффективности системы путем ее использования в реальных условиях

3) Способность системы выполнять свои функции в соответствии с заданными требованиями

4) Процесс улучшения работы системы путем внесения изменений в ее структуру или параметры

5) Условия, которые могут влиять на работу системы, такие как температура, влажность, вибрация и т.д.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность этапов планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации:

А) Разработка плана работ;

Б) Реализация плана работ;

В) Анализ требований;

Г) Контроль качества.

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Вставьте пропущенное слово:

Монтаж - это процесс _______ и сборки компонентов системы автоматизации в соответствии с проектной документацией.

Задание № 2

Вставьте пропущенное слово:

Наладка - это процесс ______ и регулировки системы автоматизации для достижения оптимальной работы.

Задание № 3

Вставьте пропущенное слово:

Техническое обслуживание - это процесс поддержания системы автоматизации в _______ состоянии путем регулярного осмотра и ремонта.

Задание № 4.

Вставьте пропущенное слово:

_________ документация - это документы, содержащие информацию о технических характеристиках, составе и параметрах системы.

Задание № 5.

Вставьте пропущенное слово:

________ качества - это процесс проверки соответствия выполненных работ установленным стандартам и требованиям.

Проверяемая компетенция: ПК 3.2

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Каковы основные задачи материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

А) Обеспечение необходимыми материалами и оборудованием;

Б) Организация логистики и доставки;

В) Контроль качества поставляемых материалов и оборудования;

Г) Все вышеперечисленные варианты верны.

Задание № 2.

Кто обычно отвечает за организацию материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

А) Менеджер проекта;

Б) Главный инженер;

В) Специалист по снабжению;

Г) Все вышеперечисленные варианты верны.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

А) Логистика

Б) Контроль качества

В) Материально-техническое обеспечение

Определения:

1) Процесс обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации необходимыми материалами и оборудованием

2) Организация доставки необходимых материалов и оборудования на объект проведения работ

3) Проверка соответствия поставляемых материалов и оборудования установленным стандартам и требованиям

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

А) Менеджер проекта

Б) Главный инженер

В) Специалист по снабжению

Определения:

1) Сотрудник, отвечающий за закупку и поставку необходимых материалов и оборудования для проведения работ

2) Специалист, отвечающий за управление проектом, включая организацию материально-технического обеспечения работ

3) Специалист, отвечающий за техническую сторону проекта, включая контроль качества поставляемых материалов и оборудования

Задание № 5.

Установите правильную последовательность этапов организации материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации:

1) Планирование закупок;

2) Выбор поставщиков;

3) Заключение договоров;

4) Анализ потребностей;

5) Доставка материалов и оборудования;

6) Использование материалов и оборудования в работе.

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Вставьте пропущенное слово:

_________ - это организация доставки необходимых материалов и оборудования на объект проведения работ.

Задание № 2.

Вставьте пропущенное слово:

Контроль качества - это ________ соответствия поставляемых материалов и оборудования установленным стандартам и требованиям.

Задание № 3.

Вставьте пропущенное слово:

________________ закупок - это этап, на котором определяется объем и сроки поставок, а также выбираются поставщики.

Задание № 4.

Вставьте пропущенное слово:

Стандарты - это установленные нормы и правила, которым должны __________ материалы и оборудование для обеспечения безопасности и эффективности работ.

Задание № 5.

Вставьте пропущенное слово:

_________ материалов и оборудования - это процесс транспортировки необходимых материалов и оборудования от поставщика до объекта проведения работ.

Проверяемая компетенция: ПК 3.3

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какие документы необходимо разработать для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

А) Инструкции;

Б) Технологические карты;

В) Оба варианта верны.

Задание № 2.

Кто обычно разрабатывает инструкции и технологические карты для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

А) Руководитель проекта;

Б) Главный инженер;

В) Специалист по охране труда;

Г) Все вышеперечисленные варианты верны.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Инструкции

2) Технологические карты

3) Руководитель проекта

Определения:

А) Специалист, отвечающий за управление проектом, включая разработку инструкций и технологических карт

Б) Документы, содержащие подробные описания процедур и шагов, которые необходимо выполнить при проведении работ

В) Документы, представляющие собой визуальное представление процесса выполнения работ с указанием последовательности действий

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Главный инженер

2) Специалист по охране труда

3) Руководитель проекта

Определения:

А) Специалист, отвечающий за управление проектом, включая разработку инструкций и технологических карт для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации

Б) Специалист, отвечающий за техническую сторону проекта, включая контроль качества выполняемых работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации

В) Сотрудник, отвечающий за обеспечение безопасности и соблюдение правил охраны труда при проведении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации

Задание № 5.

Установите правильную последовательность этапов разработки инструкций и технологических карт для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации:

1) Определение последовательности действий;

2) Учет возможных рисков и ограничений;

3) Анализ требований;

4) Подготовка наглядных материалов;

5) Разработка технологических карт;

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Вставьте пропущенное слово:

Инструкции – это ___________, содержащие подробные описания процедур и шагов, которые необходимо выполнить при проведении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

Задание № 2.

Вставьте пропущенное слово:

Системы – это совокупность взаимосвязанных _________, предназначенных для выполнения определенных функций или задач.

Задание № 3.

Вставьте пропущенное слово:

Средства автоматизации – это устройства, программы или системы, которые используются для _____________ процессов, таких как управление производством, обработка данных и т.д.

Задание № 4.

Вставьте пропущенное слово:

Износ – это постепенное _________ свойств материала или оборудования в результате их использования или воздействия внешних факторов.

Задание № 5.

Вставьте пропущенное слово:

___________– это устройства, машины или механизмы, используемые для выполнения определенных задач.

Проверяемая компетенция: ПК 3.4

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какие из следующих методов используется для организации выполнения производственных заданий подчиненному персоналу?

а) Планирование работы

б) Распределение задач

в) Мотивация сотрудников

г) Контроль выполнения задач

д) Обучение персонала

е) Все вышеперечисленные методы

Задание № 2.

Как оценивается эффективность выполнения производственных заданий подчиненным персоналом?

а) Анализируются данные о выполнении задач

б) Проводятся регулярные встречи с сотрудниками

в) Устанавливаются индивидуальные цели для каждого сотрудника

е) Все вышеперечисленные меры

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Подчиненный персонал

2) Организация выполнения производственных заданий

3) Производственное задание

Определение:

А) Сотрудники, которые находятся под руководством и контролем руководителя.

Б) Задача, которую необходимо выполнить в рамках производственного процесса.

В) Процесс планирования, распределения и контроля выполнения производственных задач.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Планирование работы

2) Распределение задач

3) Методы организации выполнения производственных заданий

Определение:

А) Способы и инструменты, используемые для эффективного управления процессом выполнения задач.

Б) Разработка плана действий для достижения целей и выполнения задач в установленные сроки.

В) Процесс назначения конкретных задач каждому члену команды в соответствии с их навыками и обязанностями.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность шагов для организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом

1) Контроль выполнения задач

2) Анализ данных о выполнении задач

3) Распределение задач

4) Планирование работы

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Планирование работы – это разработка ______ действий для достижения целей и выполнения задач в установленные сроки.

Задание № 2.

Анализ данных о выполнении задач – это изучение _________ о выполнении задач для оценки эффективности и выявления проблемных областей.

Задание № 3.

Оценка эффективности - анализ того, насколько хорошо были ________ поставленные цели и выполнены задачи.

Задание № 4.

Сроки - _________ рамки, в течение которых должны быть выполнены задачи или достигнуты цели.

Задание № 5.

Коммуникация - обмен _________ между сотрудниками для координации работы и достижения общих целей.

Проверяемая компетенция: ПК 3.5

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Какое из перечисленных действий относится к контролю качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

а) Проверка соответствия выполненных работ проектной документации;

б) Оценка безопасности условий труда;

в) Мониторинг соблюдения норм охраны труда и бережливого производства.

г) Все перечисленное.

Задание № 2.

Какой документ является основным при контроле качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации?

а) Паспорт устройства;

б) Проектная документация;

в) Инструкция по охране труда;

г) Стандарт организации.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термин:

1) Безопасность условий труда

2) Бережливое производство

3) Контроль качества

Определение:

А) Процесс проверки соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям стандартов.

Б) Соблюдение норм охраны труда и предотвращение рисков для здоровья и жизни работников.

В) Методология управления производством, направленная на минимизацию потерь ресурсов и времени.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Технический регламент

2) Инструкция по охране труда

3) Проектная документация

4) Стандарт организации

Определения:

А) Внутренний документ, определяющий порядок выполнения работ в конкретной организации.

Б) Комплект документов, содержащих текстовую и графическую информацию о системе автоматизации.

В) Документ, содержащий правила безопасного выполнения работ и действий в случае аварийной ситуации.

Г) Документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к продукции.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность действий для контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации:

1) Оценить безопасность условий труда.

2) Проконтролировать соблюдение норм охраны труда и бережливого производства.

3) Провести мониторинг соблюдения норм охраны труда и бережливого производства.

4) Проверить соответствие выполненных работ проектной документации.

5) Использовать проектную документацию как основной документ при контроле качества работ.

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Вставьте пропущенное слово:

Бережливое производство - методология управления производством, направленная на _______ потерь ресурсов и времени.

Задание № 2.

Вставьте пропущенное слово:

Наладка - процесс настройки и регулировки _______ автоматизации для достижения оптимальной работы.

Задание № 3.

Вставьте пропущенное слово:

Монтаж - установка и сборка оборудования и компонентов системы _________ в соответствии с проектом.

Задание № 4.

Вставьте пропущенное слово:

Контроль _______ - процесс проверки соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям стандартов.

Задание № 5.

Вставьте пропущенное слово:

Нормы охраны труда - правила и требования, направленные на обеспечение _________ работников и предотвращение травм

Проверяемая компетенция: ПК 4.1

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Что из перечисленного не относится к текущим параметрам работы систем автоматизации?

а) Температура;

б) Давление;

в) Влажность;

г) Производительность.

Задание № 2.

Какие данные используются для контроля текущих параметров работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации?

а) Результаты измерений;

б) Плановые показатели;

в) Фактические показатели;

г) Данные о предыдущих авариях.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Текущие параметры

2) Фактические показатели

3) Отклонения

Определения:

А) Разница между ожидаемыми и фактическими показателями работы системы автоматизации.

Б) Показатели, характеризующие состояние системы автоматизации в данный момент времени.

В) Данные, полученные в результате измерений и отражающие реальное состояние системы автоматизации.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Измерение;

2) Авария;

3) Мониторинг;

Определения:

А) Непредвиденное событие, которое приводит к нарушению нормального функционирования системы автоматизации и может повлечь за собой повреждение оборудования или угрозу здоровью и жизни людей.

Б) Процесс получения количественной информации о параметрах системы автоматизации с помощью специальных инструментов и методов.

В) Регулярный контроль и наблюдение за текущими параметрами работы системы автоматизации с целью выявления отклонений и своевременного реагирования на них.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность действий для контроля текущих параметров и фактических показателей работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

1) Сравнить фактические показатели с ожидаемыми значениями.

2) Измерить фактические показатели работы системы автоматизации.

3) Выявить возможные отклонения и провести анализ данных для определения причин.

4) Разработать и внедрить корректирующие действия для восстановления нормальной работы системы.

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Текущие параметры – это, показатели, характеризующие ______ системы автоматизации в данный момент времени.

Задание № 2.

Фактические показатели - данные, полученные в результате ________ и отражающие реальное состояние системы автоматизации.

Задание № 3.

Отклонения - разница между __________ и фактическими показателями работы системы автоматизации.

Задание № 4.

________ - непредвиденное событие, которое приводит к нарушению нормального функционирования системы автоматизации.

Задание № 5.

Мониторинг - регулярный контроль и наблюдение за текущими _________ работы системы автоматизации.

Проверяемая компетенция: ПК 4.2

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Что из перечисленного не относится к причинам возможных неисправностей и отказов систем автоматизации?

а) Неправильная настройка;

б) Износ оборудования;

в) Некачественные компоненты;

г) Все вышеперечисленные.

Задание № 2.

Какие методы могут быть использованы для диагностики причин возможных неисправностей и отказов систем?

а) Визуальный осмотр;

б) Тестирование;

в) Анализ данных;

г) Все вышеперечисленные.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Диагностика

2) Неисправность

3) Отказ

Определения:

А) Процесс определения причин возможных неисправностей и отказов системы для выбора методов их устранения.

Б) Состояние системы, при котором она не выполняет свои функции должным образом.

В) Полное прекращение работы системы или ее части.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Визуальный осмотр

2) Тестирование

3) Анализ данных

Определения:

А) Осмотр системы для выявления внешних признаков неисправности или отказа.

Б) Проведение специальных тестов для проверки работы системы и выявления возможных проблем.

В) Изучение и интерпретация данных о работе системы для выявления причин неисправностей или отказов.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность действий для диагностики причин возможных неисправностей и отказов систем автоматизации:

1) Провести визуальный осмотр и тестирование системы для выявления возможных проблем.

2) Выявить наличие неисправности или отказа системы.

3) Собрать и проанализировать данные о работе системы для определения причин неисправностей или отказов.

4) Применить выбранные методы и способы для устранения неисправностей или отказов и проверить эффективность проведенных мер.

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Вставьте пропущенное слово:

__________- процесс определения причин возможных неисправностей и отказов системы для выбора методов их устранения.

Задание № 2.

Вставьте пропущенное слово:

___________ - Состояние системы, при котором она не выполняет свои функции должным образом.

Задание № 3.

Вставьте пропущенное слово:

Отказ - Полное ____________ работы системы или ее части.

Задание № 4.

Вставьте пропущенное слово:

__________ осмотр - Осмотр системы для выявления внешних признаков неисправности или отказа.

Задание № 5.

Вставьте пропущенное слово:

___________- Проведение специальных тестов для проверки работы системы и выявления возможных проблем.

Проверяемая компетенция: ПК 4.3

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание № 1.

Что из перечисленного относится к работам по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем?

а) Проведение технического обслуживания;

б) Установка нового оборудования;

в) Замена изношенных деталей.

г) Все вышеперечисленные.

Задание № 2.

Какие факторы необходимо учитывать при организации работ по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем?

а) Тип и сложность системы;

б) Доступность запасных частей;

в) Квалификация персонала;

г) Все вышеперечисленные.

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Неполадки

2) Отказы оборудования

3) Ремонт

Определения:

А) Проблемы в работе системы, которые препятствуют ее нормальному функционированию.

Б) Прекращение работы отдельных компонентов или устройств системы.

В) Процесс восстановления работоспособности системы путем устранения неполадок и отказов оборудования.

Задание 4.

Установите соответствие между термином и определением

Термины:

1) Техническое обслуживание

2) Запасные части

3) Квалификация персонала

Определения:

А) Регулярное поддержание работоспособности системы путем профилактических мероприятий.

Б) Компоненты или детали, необходимые для замены изношенных или поврежденных элементов системы.

В) Уровень знаний и навыков сотрудников, необходимых для выполнения определенных задач.

Задание № 5.

Установите правильную последовательность последовательность действий для организации работ по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем:

1) Выявить наличие неполадок или отказов оборудования.

2) Определить тип и сложность системы для выбора соответствующих методов и способов ремонта.

3) Обеспечить квалифицированный персонал для выполнения работ по устранению неполадок и ремонту.

4) Провести работы по устранению неполадок и ремонту систем и проверить эффективность проведенных работ.

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Неполадки - проблемы в работе ______, которые препятствуют ее нормальному функционированию.

Задание № 2.

Ремонт - процесс восстановления ___________ системы путем устранения неполадок и отказов оборудования.

Задание № 3.

Техническое обслуживание - регулярное поддержание работоспособности системы путем профилактических __________.

Задание № 4.

________ части - компоненты или детали, необходимые для замены изношенных или поврежденных элементов системы.

Задание № 5.

Отказы ____________ - прекращение работы отдельных компонентов или устройств системы.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

#### Критерии оценки тестовых заданий

#### Таблица 4

| #### Процент выполненных #### тестовых заданий | #### Оценка |
| --- | --- |
| #### до 50% | #### неудовлетворительно |
| #### 50-69% | #### удовлетворительно |
| #### 70-84% | #### хорошо |
| #### 85-100% | #### отлично |

#### КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Таблица 5

| Формируемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | 2) Блок питания; |
|  | № 2 | 3) одновременно проводятся измерения нескольких одноименных величин, при котором искомые значения величин определяют путём расчетов; |
|  | № 3 | 1) Регулятор А. Устройство, которое преобразует входной сигнал в выходной сигнал, пропорциональный этому сигналу. 2) Датчик Б. Часть системы автоматического управления, которая воспринимает информацию о состоянии объекта управления и преобразует ее в сигнал, удобный для последующей обработки. 3) Исполнительный механизм В. Часть системы автоматического управления, которая непосредственно воздействует на объект управления. |
|  | № 4 | 1) Автоматизированная система управления А. Устройство или комплекс устройств, предназначенных для управления объектом с участием человека. 2) Автоматизация Б. Процесс, заключающийся в частичной или полной замене ручного труда машинным, в результате чего операции производственного процесса выполняются с минимальным участием человека. 3) Логический элемент В. Устройство для автоматического включения, отключения или переключения электрических цепей при достижении определенного значения электрических параметров. |
|  | № 5 | 1) Анализ требований 3) Разработка проекта 2) Монтаж оборудования 5) Настройка и калибровка 4) Ввод в эксплуатацию |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Программируемый логический контроллер |
|  | № 2 | Датчик |
|  | № 3 | Ампер |
|  | № 4 | Регулятор |
|  | № 5 | ПИД-регулятор |
|  | № 6 | Измерение |
|  | № 7 | Расходомер |
|  | № 8 | Счетчик |
|  | № 9 | Газоанализатор |
|  | № 10 | Датчик давления |
| ПК 2.1 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | 2) Термометр сопротивления |
|  | № 2 | 3) Расходомер |
|  | № 3 | 1) Датчик давления Б. Устройство, которое преобразует изменение давления в электрический сигнал. 2) Термометр сопротивления В. Устройство, которое измеряет температуру непосредственно контактируя с объектом. 3) Пирометр А. Устройство, которое измеряет температуру путем определения интенсивности инфракрасного излучения объекта. |
|  | № 4 | 1) Датчик ускорения А. Измеряет скорость изменения положения тела относительно выбранной системы отсчета 2) Датчик освещенности Б. Определяет уровень освещенности в заданной области 3) Датчик влажности В. Определяет степень влажности воздуха |
|  | № 5 | 1) Изучение технической документации на модель элементов систем автоматизации 4) Поиск подходящих вариантов оборудования и элементной базы 3) Сравнение найденных вариантов с требованиями 2) Выбор оптимального варианта оборудования и элементной базы |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Термометр сопротивления |
|  | № 2 | Термопара |
|  | № 3 | Пирометр |
|  | № 4 | Уровнемер |
|  | № 5 | Самописец |
| ПК 2.2 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | А. Техническая документация |
|  | № 2 | В. Тестирование |
|  | № 3 | А. Монтаж 1) Установка и подключение оборудования Б. Настройка 2) Подготовка системы к использованию в соответствии с требованиями В. Тестирование 3) Проверка работоспособности и соответствия установленным требованиям |
|  | № 4 | А. Документирование 1) Запись данных о процессе установки и настройки Б. Ввод в эксплуатацию 3) Передача системы в эксплуатацию В. Обслуживание 2) Регулярное техническое обслуживание системы |
|  | № 5 | Б. Монтаж А. Настройка В. Тестирование Г. Ввод в эксплуатацию Д. Обслуживание |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Монтаж |
|  | № 2 | Настройка |
|  | № 3 | Ввод в эксплуатацию |
|  | № 4 | Демонтаж |
|  | № 5 | Обслуживание |
| ПК 2.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | г) Все вышеперечисленное. |
|  | № 2 | г) Все вышеперечисленное |
|  | № 3 | 1) Модель элементов систем автоматизации Б) Комплексное представление отдельных компонентов системы автоматизации, которое используется для проведения испытаний в реальных условиях. 2) Работоспособность В) Способность системы выполнять свои функции в соответствии с заданными требованиями и спецификациями. 3) Оптимизация А) Процесс улучшения работы системы автоматизации путем внесения изменений и корректировок на основе результатов проведенных испытаний. |
|  | № 4 | 1) Реальные условия Б) Среда, в которой проводятся испытания модели элементов систем автоматизации, которая максимально приближена к реальной рабочей среде системы. 2) Системы автоматизации А) Комплекс технических средств, программного обеспечения и организационных мер, предназначенных для управления производственными процессами, оборудованием и устройствами без непосредственного участия человека. 3) Испытания В) Процесс проверки работоспособности и оптимизации элементов систем автоматизации путем их тестирования в реальных условиях с целью подтверждения соответствия заданным требованиям и стандартам. |
|  | № 5 | 1) Разработка модели элемента системы автоматизации 5) Тестирование модели в виртуальной среде 3) Анализ результатов тестирования в виртуальной среде и выявление возможных проблем 4) Проведение испытаний модели в реальных условиях 2) Сбор данных о работе модели в реальных условиях 6) Подтверждение работоспособности модели и возможная оптимизация |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Испытание |
|  | № 2 | Работоспособность |
|  | № 3 | Факторы |
|  | № 4 | Оптимизация |
|  | № 5 | Симуляция |
| ПК 3.1 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Г) Все вышеперечисленные варианты верны. |
|  | № 2 | Д) Все вышеперечисленные варианты верны. |
|  | № 3 | 1) Техническое обслуживание А) Процесс установки и сборки компонентов системы автоматизации в соответствии с проектной документацией 2) Наладка Б) Процесс настройки и регулировки системы автоматизации для достижения оптимальной работы 3) Монтаж В) Процесс поддержания системы автоматизации в исправном состоянии путем регулярного осмотра и ремонта |
|  | № 4 | А) Модель элементов систем автоматизации 1) Виртуальная копия реальной системы, используемая для тестирования и оптимизации ее работы Б) Оптимизация 4) Процесс улучшения работы системы путем внесения изменений в ее структуру или параметры В) Испытания 2) Процесс проверки работоспособности и эффективности системы путем ее использования в реальных условиях Г) Работоспособность 3) Способность системы выполнять свои функции в соответствии с заданными требованиями Д) Факторы окружающей среды 5) Условия, которые могут влиять на работу системы, такие как температура, влажность, вибрация и т.д. |
|  | № 5 | В) Анализ требований; А) Разработка плана работ; Б) Реализация плана работ; Г) Контроль качества. |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | установки |
|  | № 2 | настройки |
|  | № 3 | исправном |
|  | № 4 | Техническая |
|  | № 5 | Контроль |
| ПК 3.2 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Г) Все вышеперечисленные варианты верны. |
|  | № 2 | Г) Все вышеперечисленные варианты верны. |
|  | № 3 | А) Логистика 2) Организация доставки необходимых материалов и оборудования на объект проведения работ Б) Контроль качества 3) Проверка соответствия поставляемых материалов и оборудования установленным стандартам и требованиям В) Материально-техническое обеспечение 1) Процесс обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации необходимыми материалами и оборудованием |
|  | № 4 | А) Менеджер проекта 2) Специалист, отвечающий за управление проектом, включая организацию материально-технического обеспечения работ Б) Главный инженер 3) Специалист, отвечающий за техническую сторону проекта, включая контроль качества поставляемых материалов и оборудования В) Специалист по снабжению 1) Сотрудник, отвечающий за закупку и поставку необходимых материалов и оборудования для проведения работ |
|  | № 5 | 4) Анализ потребностей; 1) Планирование закупок; 2) Выбор поставщиков; 3) Заключение договоров; 5) Доставка материалов и оборудования; 6) Использование материалов и оборудования в работе. |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Логистика |
|  | № 2 | проверка |
|  | № 3 | Планирование |
|  | № 4 | соответствовать |
|  | № 5 | Доставка |
| ПК 3.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | В) Оба варианта верны. |
|  | № 2 | Г) Все вышеперечисленные варианты верны. |
|  | № 3 | 1) Инструкции Б) Документы, содержащие подробные описания процедур и шагов, которые необходимо выполнить при проведении работ 2) Технологические карты В) Документы, представляющие собой визуальное представление процесса выполнения работ с указанием последовательности действий 3) Руководитель проекта А) Специалист, отвечающий за управление проектом, включая разработку инструкций и технологических карт |
|  | № 4 | 1) Главный инженер Б) Специалист, отвечающий за техническую сторону проекта, включая контроль качества выполняемых работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 2) Специалист по охране труда В) Сотрудник, отвечающий за обеспечение безопасности и соблюдение правил охраны труда при проведении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 3) Руководитель проекта А) Специалист, отвечающий за управление проектом, включая разработку инструкций и технологических карт для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
|  | № 5 | 3) Анализ требований; 1) Определение последовательности действий; 2) Учет возможных рисков и ограничений; 4) Подготовка наглядных материалов; 5) Разработка технологических карт; |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | документы |
|  | № 2 | элементов |
|  | № 3 | автоматизации |
|  | № 4 | ухудшение |
|  | № 5 | Оборудование |
| ПК 3.4 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | е) Все вышеперечисленные методы |
|  | № 2 | е) Все вышеперечисленные меры |
|  | № 3 | 1) Производственное задание Б) Задача, которую необходимо выполнить в рамках производственного процесса. 3) Подчиненный персонал А) Сотрудники, которые находятся под руководством и контролем руководителя. 2) Организация выполнения производственных заданий В) Процесс планирования, распределения и контроля выполнения производственных задач. |
|  | № 4 | 1) Планирование работы Б) Разработка плана действий для достижения целей и выполнения задач в установленные сроки. 2) Распределение задач В) Процесс назначения конкретных задач каждому члену команды в соответствии с их навыками и обязанностями. 3) Методы организации выполнения производственных заданий А) Способы и инструменты, используемые для эффективного управления процессом выполнения задач. |
|  | № 5 | 4) Планирование работы 3) Распределение задач 1) Контроль выполнения задач 2) Анализ данных о выполнении задач |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | плана |
|  | № 2 | информации |
|  | № 3 | достигнуты |
|  | № 4 | временные |
|  | № 5 | информацией |
| ПК 3.5 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | г) Все перечисленное. |
|  | № 2 | б) Проектная документация; |
|  | № 3 | 1) Безопасность условий труда Б) Соблюдение норм охраны труда и предотвращение рисков для здоровья и жизни работников. 2) Бережливое производство В) Методология управления производством, направленная на минимизацию потерь ресурсов и времени. 3) Контроль качества А) Процесс проверки соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям стандартов. |
|  | № 4 | 1) Технический регламент В) Документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к продукции. 2) Инструкция по охране труда В) Документ, содержащий правила безопасного выполнения работ и действий в случае аварийной ситуации. 3) Проектная документация Б) Комплект документов, содержащих текстовую и графическую информацию о системе автоматизации. 4) Стандарт организации А) Внутренний документ, определяющий порядок выполнения работ в конкретной организации. |
|  | № 5 | 4) Проверить соответствие выполненных работ проектной документации. 1) Оценить безопасность условий труда. 2) Проконтролировать соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 3) Провести мониторинг соблюдения норм охраны труда и бережливого производства. 5) Использовать проектную документацию как основной документ при контроле качества работ. |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | минимизацию |
|  | № 2 | системы |
|  | № 3 | автоматизации |
|  | № 4 | качества |
|  | № 5 | безопасности |
| ПК 4.1 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | г) Производительность. |
|  | № 2 | в) Фактические показатели; |
|  | № 3 | 1) Текущие параметры Б) Показатели, характеризующие состояние системы автоматизации в данный момент времени. 2) Фактические показатели В) Данные, полученные в результате измерений и отражающие реальное состояние системы автоматизации. 3) Отклонения А) Разница между ожидаемыми и фактическими показателями работы системы автоматизации. |
|  | № 4 | 1) Измерение Б) Процесс получения количественной информации о параметрах системы автоматизации с помощью специальных инструментов и методов. 2) Авария А) Непредвиденное событие, которое приводит к нарушению нормального функционирования системы автоматизации и может повлечь за собой повреждение оборудования или угрозу здоровью и жизни людей. 3) Мониторинг В) Регулярный контроль и наблюдение за текущими параметрами работы системы автоматизации с целью выявления отклонений и своевременного реагирования на них. |
|  | № 5 | 2) Измерить фактические показатели работы системы автоматизации. 1) Сравнить фактические показатели с ожидаемыми значениями. 3) Выявить возможные отклонения и провести анализ данных для определения причин. 4) Разработать и внедрить корректирующие действия для восстановления нормальной работы системы. |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | состояние |
|  | № 2 | измерений |
|  | № 3 | ожидаемыми |
|  | № 4 | Авария |
|  | № 5 | параметрами |
| ПК 4.2 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | г) Все вышеперечисленные. |
|  | № 2 | г) Все вышеперечисленные. |
|  | № 3 | 1) Диагностика А) Процесс определения причин возможных неисправностей и отказов системы для выбора методов их устранения. 2) Неисправность Б) Состояние системы, при котором она не выполняет свои функции должным образом. 3) Отказ В) Полное прекращение работы системы или ее части. |
|  | № 4 | 1) Визуальный осмотр А) Осмотр системы для выявления внешних признаков неисправности или отказа. 2) Тестирование Б) Проведение специальных тестов для проверки работы системы и выявления возможных проблем. 3) Анализ данных В) Изучение и интерпретация данных о работе системы для выявления причин неисправностей или отказов. |
|  | № 5 | 2) Выявить наличие неисправности или отказа системы. 1) Провести визуальный осмотр и тестирование системы для выявления возможных проблем. 3) Собрать и проанализировать данные о работе системы для определения причин неисправностей или отказов. 4) Применить выбранные методы и способы для устранения неисправностей или отказов и проверить эффективность проведенных мер. |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Диагностика |
|  | № 2 | Неисправность |
|  | № 3 | прекращение |
|  | № 4 | Визуальный |
|  | № 5 | Тестирование |
| ПК 4.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | г) Все вышеперечисленные. |
|  | № 2 | г) Все вышеперечисленные. |
|  | № 3 | 1) Неполадки А) Проблемы в работе системы, которые препятствуют ее нормальному функционированию. 2) Отказы оборудования Б) Прекращение работы отдельных компонентов или устройств системы. 3) Ремонт В) Процесс восстановления работоспособности системы путем устранения неполадок и отказов оборудования. |
|  | № 4 | 1) Техническое обслуживание А) Регулярное поддержание работоспособности системы путем профилактических мероприятий. 2) Запасные части Б) Компоненты или детали, необходимые для замены изношенных или поврежденных элементов системы. 3) Квалификация персонала В) Уровень знаний и навыков сотрудников, необходимых для выполнения определенных задач. |
|  | № 5 | 1) Выявить наличие неполадок или отказов оборудования. 2) Определить тип и сложность системы для выбора соответствующих методов и способов ремонта. 3) Обеспечить квалифицированный персонал для выполнения работ по устранению неполадок и ремонту. 4) Провести работы по устранению неполадок и ремонту систем и проверить эффективность проведенных работ. |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | системы |
|  | № 2 | работоспособности |
|  | № 3 | мероприятий |
|  | № 4 | Запасные |
|  | № 5 | оборудования |