министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

|  | РассМотрено: НМС ОПК Протокол № 5 от 15.05.2024г. УТВЕРЖДАЮ: Зам.директора ОПК по МР ____________О.В.Дерикот |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименование специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация выпускника

Техник

Старый Оскол, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в соответствии с рабочим учебным планом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы

Разработчик(и):

Гайворонская Марина Владимировна, преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа рекомендована

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 19.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/ Гайворонская М.В. /

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам,

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста,

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1 Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок.,

ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок.

Перечень личностных результатов, формируемых в рамках дисциплины:

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации,

ЛР 14 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 | оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; методы контроля качества продукции. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 80 |
| В том числе в форме практической подготовки | 60 |
| Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем | 62 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические занятия | 12 |
| лабораторные занятия | 18 |
| Консультации | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 18 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | В том числе в форме практической подготовки | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стандартизация |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Правовые основы стандартизации и ее задачи | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 |
|  | 1. Основные понятия и определения стандартизации. Принципы и задачи стандартизации. Объекты и область стандартизации. Нормативно-технические документы по стандартизации. Категории и виды стандартов. | 2 |  |  |
|  | 2. Системы (комплексы) общетехнических и организационно-методических стандартов. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. Системы ЕСКД, ЕСТД и др. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Стандартизация и взаимозаменяемость | Содержание учебного материала |  | 14 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 |
|  | 1. Принцип взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Проблема точности и качества в машиностроении, ее содержание и технико-экономическое значение. Стандартизация точности. Погрешности обработки, причины, классификация, закономерности. | 2 |  |  |
|  | 2. Размеры: номинальный, действительный, предельные. Предельные отклонения. Допуск размера. Основные понятия о допусках и посадках. Посадки: с зазором, с натягом и переходные. Графическое изображение полей допусков. Обозначение отклонений и посадок на чертежах. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. Основные отклонения для образования посадок. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. | 2 |  |  |
|  | 3. Погрешность формы, расположения и шероховатость поверхностей. Стандарты допусков, формы и расположения поверхностей, параметров шероховатости, классификация, выбор и обозначение на чертежах. Влияние качества поверхностей и размерной точности деталей на эксплуатационную надежность и экономичность промышленных изделий. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Основные положения стандартизации, органы, категория НД, международные стандарты. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Стандартизация маркировочных знаков на продукции. Анализ маркировочных знаков | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 1. Определение характера соединения и расчет посадок гладких цилиндрических деталей. | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений. | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 |
|  | 1. Допуски и посадки подшипников качения. | 2 |  |  |
|  | 2. Допуски и посадки шпоночных, шлицевых, резьбовых соединений. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 2. Определение допусков резьбовых соединений. | 4 |  |  |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 |
| Тема 2.1. Метрология и технические измерения | Содержание учебного материала |  | 16 |  |
|  | 1. Основные понятия и определения метрологии. Классификация средств измерений. Классификация методов измерений по различным признакам. Терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. | 2 |  |  |
|  | 2. Метрологические характеристики средств измерений. Выбор средств измерений. | 2 |  |  |
|  | 3. Классификация калибров. Контроль точности параметров деталей с помощью калибров. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Оценка точности результатов измерения | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Погрешности средств измерений. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 3. Классы точности средств измерений. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Методы обработки результатов измерений. | 2 |  |  |
| Раздел 3. Сертификация |  |  |  | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 |
| Тема 3.1. Основные цели и объекты сертификации | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. Основные понятия и определения сертификации. Основные цели и принципы сертификации продукции и услуг. Правовые основы и процедуры проведения сертификации. Схемы сертификации. | 2 |  |  |
|  | Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Проведение сертификации. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации. | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Система качества, ее показатели | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 |
|  | 1. Основные понятия и определения документации систем качества. Показатели качества, методы контроля качества продукции. | 2 |  |  |
|  | Формы подтверждения качества. Система управления качеством. Использование в профессиональной деятельности документации систем качества. | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила сертификации. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 4. Штриховое кодирование продукции. | 4 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 5. Проведение экспертизы сертификата. | 2 |  |  |
| Консультации |  | 4 |  |  |
| Всего: |  | 80 |  |  |

3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации».

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации».

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

комплект мебели для преподавателя,

комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест,

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

техническая документация, методическое обеспечение;

комплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных работ;

стенд "Основы метрологии, стандартизации и сертификации"

компьютер;

мультимедиа проектор;

экран.

Программное обеспечение

Microsoft Windows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата: 91049631ZZE1410)

Microsoft Office 2003 (Лицензия № 41764220, авторизованный номер лицензиата: 61748179ZZE0902)

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-1/175)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Основные источники:

3.2.1. Печатные издания:

- Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Практический курс : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18040-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534182

- Канке, А. А. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 363 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1239425. - ISBN 978-5-16-016811-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1239425

- Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15928-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537200 .

- Шишмарев, В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документоведение : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2025. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-15-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2164371.

Дополнительные источники

3.2.3. Печатные издания:

- Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01917-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537614 .

- Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01929-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537619 .

- Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08499-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537620 .

- Степанова, Е. А.  Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общей редакцией Е. А. Степановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 95 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10715-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542371 .

- Третьяк, Л. Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16796-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540406 .

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме индивидуального опроса, контрольных работ, тестирования и выполнения практических и лабораторных работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 3 семестре.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; З4 методы контроля качества продукции. ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 | «отлично»: обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. «хорошо»: обучающийся показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы; умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. «удовлетворительно»: обучающийся показывает освоение содержания учебного материала, но имеет пробелы в усвоении материала, материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, обучающийся допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; «неудовлетворительно»: обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений, не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. | Текущий контроль: - тестирование - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |
| Уметь: оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ЛР.6, ЛР.14 | «отлично»: обучающийся показывает глубокое и полное понимание всего объёма программного материала для демонстрации конкретных умений; «хорошо»: обучающийся показывает понимание всего изученного программного материала, однако допускает незначительные ошибки и недочёты при демонстрации умений, но может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; «удовлетворительно»: обучающийся показывает освоение содержания учебного материала, но имеет проблемы при демонстрации умений, может исправить ошибки только при помощи преподавателя; «неудовлетворительно»: обучающийся не усвоил основное содержание материала, не может продемонстрировать конкретные умения или допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. | Текущий контроль: - тестирование - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |