министерство науки и ВЫСШЕГО образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотренА:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В.Дерикот

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Электрические машины и электропривод»

Наименование специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживаниеэлектрического и

электромеханическогооборудования (по отраслям)

Квалификация  выпускника

техник

Старый Оскол,  2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),в соответствии с рабочим учебным планом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы

Разработчик(и):

Комарова Юлия Викторовна, преподаватель ОЭиАТ ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа рекомендована

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/ Гайворонская М.В. /

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические машины и электропривод» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические машины и электропривод» относится кобщепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК9, ПК 1.1, ПК 3.2

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические машины и электропривод» обеспечивает формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности  13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекста.

ОК 05. Осуществлять устную иписьменную коммуникацию нагосударственном языке РоссийскойФедерации с учетом особенностейсоциального и культурногоконтекста.

ОК 09. Пользоваться профессиональнойдокументацией на государственноми иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 3.2. Осуществлятьпроведение работ потехническомуобслуживанию и ремонтуэлектрического иэлектромеханическогооборудованияэнергоустановок

Перечень личностных результатов, которые формируются в рамках дисциплины:

ЛР 6	Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР 13	Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

В рамках программы учебной дисциплиныобучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 | У.1 испытавать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; У.2 определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; У.3 различать и выбирать аппараты для электрических цепей; У.4 читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. | З.1 физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов, З.2 виды электрических машин и их основные характеристики, З.3 устройство и принцип действия электрических машин, З.4 показатели работы электропривода. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программыучебной дисциплины | 204 |
| В том числе в форме практической подготовки | 168 |
| Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем |  |
| в том числе: | 156 |
| теоретическое обучение | 82 |
| практические занятия | 28 |
| лабораторные занятия | 26 |
| промежуточная аттестация | 8 |
| Консультации | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 40 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | В том числе в форме практической подготовки | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Электрические машины |  | 114 | 92 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия об электрических машинах | Содержание учебного материала | 28 | 28 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Общие сведения об электрических машинах и аппаратах. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов. | 24 | 24 |  |
|  | 2. Принцип обратимости электрических машин. Устройство коллекторной машины постоянного тока и конструкция ее основных сборочных единиц.Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока, роль коллектора и щеток. |  |  |  |
|  | 3. Участки магнитной цепи машины постоянного тока. Расчет магнитных напряжений, магнитная характеристика |  |  |  |
|  | 4.Назначение трансформаторов. Принцип действия и устройство трансформаторов. Конструкция основных сборочных единиц. Номинальные параметры трансформатораУравнения напряжений, МДС и токов трансформатора. Коэффициент трансформации. Приведенный трансформатор. Опытное определение параметров трансформатора |  |  |  |
|  | 5. Бесколлекторные машины. Устройство статора и принципы выполнения обмоток статора. Определение синхронных и асинхронных машин. |  |  |  |
|  | 6. Устройство статора бесколлекторной машины и основные требования к обмотке статора. Понятие о катушке, полюсном делении и шаге обмотки по пазам |  |  |  |
|  | 7.Области применения, режимы работы, принцип действия асинхронной машины.Скольжение асинхронной машины. Трехфазный асинхронный двигатель - основной тип асинхронной машины |  |  |  |
|  | 8.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный, режим торможения.Устройство и конструкция основных сборочных единиц трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой и фазной обмоткой ротора |  |  |  |
|  | 9. Участки магнитной цепи асинхронной машины. Расчет магнитных напряжений, магнитная характеристика |  |  |  |
|  | 10. Синхронные машины. Способы возбуждения и устройство синхронной машины.Области применения синхронных машин. Принцип действия синхронного генератора. Возбуждение синхронных машин. Типы, устройство и области применения синхронных машин. |  |  |  |
|  | 11. Трехфазный синхронный генератор -основной тип синхронной машины. Принцип действия синхронного генератора.Типы синхронных машин и их устройство. |  |  |  |
|  | 12.Магнитная цепь синхронной машины. Особенности расчета магнитной цепи. Магнитное поле синхронной машины.Реакция якоря трехфазного синхронного генератора при активной, индуктивной, емкостной и смешанной нагрузках. МДС якоря и ее составляющие по продольной и поперечной осям |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №1. Опыт холостого хода трансформаторов | 4 | 4 |  |
| Тема 1.2. Машины постоянного ток | Содержание учебного материала | 18 | 18 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Основные понятия о генераторах. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Генератор независимого возбуждения: характеристика холостого хода, нагрузочная, внешняя и регулировочная характеристики | 10 | 10 |  |
|  | 2. Принцип и условия самовозбуждения генераторов.Генераторы параллельного и смешанного возбуждения |  |  |  |
|  | 3. Основные понятия о двигателях постоянного тока. Классификация двигателей постоянного тока. |  |  |  |
|  | 4. Пуск двигателя постоянного тока |  |  |  |
|  | 5.Обмотка якоря машины постоянного тока. Построение схемы обмоток |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 | 8 |  |
|  | Практическая работа №1. Исследование генератора независимого возбуждения. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №2. Исследование генератора параллельного возбуждения | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №3. Исследование двигателя смешанного возбуждения | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работ №4. Исследование двигателя параллельного возбуждения | 2 | 2 |  |
| Тема 1.3. Асинхронные двигатели (АД) | Содержание учебного материала | 20 | 20 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Потери и КПД АД. Энергетическая диаграмма. Электромагнитный момент и механическая характеристика АД. Влияние напряжения сети и активного сопротивления ротора на механическую характеристику. | 8 | 8 |  |
|  | 2. Рабочие характеристики АД. Методы получения данных для построения рабочих характеристик. |  |  |  |
|  | 3. Пусковые свойства двигателей. Пуск двигателей с фазным ротором. |  |  |  |
|  | 4. Обмотки статора машины переменного тока |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий | 12 | 12 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Исследование рабочих и механических характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №3. Исследование рабочих и механических характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4. Опыт холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя | 4 | 4 |  |
| Тема 1.4. Синхронные машины | Содержание учебного материала | 12 | 12 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Характеристики синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, внешняя и регулировочная. | 8 | 8 |  |
|  | 2. Изменение напряжения. Потери и КПД синхронных машин. |  |  |  |
|  | 3. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Включение трехфазных синхронных генераторов на параллельную работу по методу точной синхронизации и по методу самосинхронизации. Параллельная работа синхронного генератора с сетью |  |  |  |
|  | 4. U-образные кривые синхронного генератора и двигателя. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 | 4 |  |
|  | Практическая работа №5. Исследование синхронного генератора | 4 | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу. Работа с теоретическим материалом к практическимработам. Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам Работа с технической документацией | 26 | 4 |  |
| Консультации |  | 10 | 10 |  |
| Раздел 2. Основы электропривода |  | 90 | 76 |  |
| Тема 2.1. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 18 | 18 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.4,У.3, У.4, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Определение электропривода. Структурная и электрические схемы. Электрические параметры привода. Классификация. | 10 | 10 |  |
|  | 2. Механика электропривода. Механические звенья электропривода. Статические моменты сопротивления. Моменты инерции. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя. Основное уравнение движения электропривода. |  |  |  |
|  | 3. Понятие о механических характеристиках. Показатели работы электропривода. Установившееся движение электропривода |  |  |  |
|  | 4. Схемы включения и режимы работы электродвигателя |  |  |  |
|  | 5. Относительные величины. Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 | 8 |  |
|  | Практическая работа №1. Построение совместной характеристики для двигателя и механизма | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №2. Расчет и построение механических характеристик ДПТ | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №3. Расчет механических характеристик асинхронного двигателя | 4 | 4 |  |
| Тема 2.2. Общие вопросы расчёта и конструирования механизмов, их узлов и деталей. | Содержание учебного материала | 20 | 20 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.4,У.3, У.4, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Требования, предъявляемые к механизмам. Общие замечания по расчёту деталей механизмов (прочность, контактная прочность, жёсткость, виброустойчивость, износостойкость, нагрев). | 12 | 12 |  |
|  | 2. Основы выбора материалов деталей. Значение стандартов. |  |  |  |
|  | 3. Понятия: унификация, модифицирование, агрегатирование, универсализация машин. |  |  |  |
|  | 4. Электромеханический привод. Назначение привода, выбор электродвигателя |  |  |  |
|  | 5. Кинематический и силовой расчёт привода: определение передаточных отношений, потребной мощности электродвигателя, вращающих моментов на валах привода, КПД передачи |  |  |  |
|  | 6. Допустимая частота циклов асинхронных двигателей. Особенности выбора двигателя по мощности для регулируемого электропривода. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 | 8 |  |
|  | Практическая работа №4.Расчет пусковых, тормозных и регулировочных сопротивленийдвигателей постоянного тока | 4 | 4 |  |
|  | Практическая работа №5.Расчет сопротивлений асинхронного двигателя | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №6.Построение пусковой диаграммы | 2 | 2 |  |
| Тема 2.3 Энергетика электропривода. | Содержание учебного материала | 20 | 20 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 З.4,У.3, У.4, ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Энергетические показатели работы электропривода. Потери мощности. Улучшение характеристик электропривода. Коэффициент полезного действия, коэффициент мощности электропривода | 10 | 10 |  |
|  | 2. Выбор двигателей. Нагревание и охлаждение двигателей. Постоянная времени. |  |  |  |
|  | 3. Нагрузочные диаграммы и режимы работы двигателей по условию нагрева. Выбор двигателей по мощности. |  |  |  |
|  | 4. Управление электроприводом. Релейно-контактное управление электроприводами постоянного и переменного тока. Бесконтактное управление электроприводами. |  |  |  |
|  | 5. Переходные процессы в электроприводе. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы при линейных и нелинейных характеристиках двигателя |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий | 10 | 10 |  |
|  | Лабораторная работа №1. Настройка преобразователя частоты | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Настройка тиристорного преобразователя. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Исследование системы управления двигателя постоянного ток | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4. Изменение частоты вращения АД изменение частоты питающего напряжения | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу. Работа с теоретическим материалом к практическим работам. Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам Работа с технической документацией | 14 |  |  |
| Консультации |  | 10 | 10 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Всего: |  | 204 | 168 |  |

В ходе реализации учебной дисциплины учитываются личностные результаты в соответствии с программой воспитания.

3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лабораторий « «Электрического и электромеханического оборудования»

Лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенной оборудованием:

стол ученический на 30 обучающихся,

стул ученический на 30 обучающихся,

стол преподавателя,

стул преподавателя,

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

техническая документация, методическое обеспечение и техническими средствами:

- доска маркерная,

- демонстрационные образцы устройств,

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер,

- мультимедийный проектор,

- экран настенный.

Программное обеспечение

- Microsoft Windows 7 (Лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата: 91049631ZZE1410)

- Microsoft Office 2003 (Лицензия № 41764220, авторизованный номер лицензиата: 61748179ZZE0902)

-  PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-1/175)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Основные источники:

3.2.1. Печатные издания:

1. Жуловян, В. В. Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян.— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515010

2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513195

3. Электромагнитные устройства и электрические машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17355-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532922

4. Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник / В.В. Москаленко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014733-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190675

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1. Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru): информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.garant.ru/

2. Техэксперт: электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cntd.ru/

Дополнительные источники

3.2.3. Печатные издания:

1. Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения: учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578272

3. Фельдштейн, Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010531-4. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1912943

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме устного и письменного опросов, тестирования, проверки подготовки рефератов, докладов, защиты результатов выполнения практических работ и лабораторных работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 семестр) и  дифференцированного зачета (4 семестр).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, общие и профессиональные компетенции, личностные результаты) | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: З.1 физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов, З.2 виды электрических машин и их основные характеристики, З.3 устройство и принцип действия электрических машин, З.4 показатели работы электропривода. ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2, ЛР 6, ЛР 13 | - применяет знания физических законов, лежащих в основе работы электрических машин и аппаратов; - использует знания устройства и принципа действия электрических машин; - проводит методики определения показателей работы электропривода; - применяет знания видов электрических машин и их основных характеристик. На оценку «отлично» обучающийся обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемого вопроса, умеет подтвердить конкретными примерами, дает правильное определение величин, их единиц и способов измерения. На оценку «хорошо» обучающийся допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи преподавателя, не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. На оценку «удовлетворительно» обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых вопросов, но испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных. На оценку «неудовлетворительно» обучающийся не знает и не понимает сущность рассматриваемых вопросов, не умеет применять знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу, при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. | Текущий контроль: Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения рефератов и докладов. Промежуточная аттестация - экзамен, дифференцированный зачет |
| Уметь: У.1 испытавать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; У.2 определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; У.3 различать и выбирать аппараты для электрических цепей; У.4 читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2, ЛР 6, ЛР 13 | - применяет умения испытавать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; - использует умения определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; - применяет умения различать и выбирать аппараты для электрических цепей; - использует умения читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами На оценку «отлично» обучающийся умеет анализировать и определять основные параметры электрических машин, дает правильное определение величин параметров электрических цепей, их единиц и способов измерения, технически грамотно выполняет чертежи, схемы. На оценку «хорошо» обучающийся допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи преподавателя, не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. На оценку «удовлетворительно» испытывает затруднения в применении умений, необходимых для решения задач различных типов или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории. На оценку «неудовлетворительно» обучающийся не знает и не умеет применять умения к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи | Текущий контроль: Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения рефератов и докладов. Промежуточная аттестация - экзамен, дифференцированный зачет |