министерство науки и ВЫСШЕГО образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотренА:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директора ОПК по МР

____________О.В.Дерикот

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Электрические машины и электропривод»

Наименование специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация  выпускника

техник

Старый Оскол,  2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),в соответствии с рабочим учебным планом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы

Разработчик(и):

Комарова Юлия Викторовна, преподаватель ОЭиАТ ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа рекомендована

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 19.04.2024г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/Гайворонская М.В./

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические машины и электропривод»является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические машины и электропривод» относится кобщепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 5, ОК9, ПК 3.2

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «ОП.06 Электрические машины и электропривод» обеспечивает формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности  13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различному контексту.

ОК 02. Использовать современныесредства поиска, анализа иинтерпретации информации иинформационные технологии длявыполнения задачпрофессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовыватьсобственное профессиональное иличностное развитие,предпринимательскую деятельностьв профессиональной сфереиспользовать знания по правовой ифинансовой грамотности вразличных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать иработать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную иписьменную коммуникацию нагосударственном языке РоссийскойФедерации с учетом особенностейсоциального и культурногоконтекста.

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственныхценностей, в том числе с учетомгармонизации межнациональных имежрелигиозных отношений,применять стандартыантикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранениюокружающей среды,ресурсосбережению, применятьзнания об изменении климата,принципы бережливогопроизводства, эффективнодействовать в чрезвычайныхситуациях.

ОК 08. Использовать средства физическойкультуры для сохранения иукрепления здоровья в процессепрофессиональной деятельности иподдержания необходимого уровняфизической подготовленности.

ОК 09. Пользоваться профессиональнойдокументацией на государственноми иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 1.1.Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 3.2. Осуществлятьпроведение работ потехническомуобслуживанию и ремонтуэлектрического иэлектромеханическогооборудованияэнергоустановок

Перечень личностных результатов, которые формируются в рамках дисциплины:

ЛР 6	Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации

ЛР 13	Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

В рамках программы учебной дисциплиныобучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 | У.1 испытывать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; У.2 определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; У.3 различать и выбирать аппараты для электрических цепей; У.4 читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. | З.1 физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов, З.2 виды электрических машин и их основные характеристики, З.3 устройство и принцип действия электрических машин, З.4 показатели работы электропривода. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программыучебной дисциплины | 204 |
| В том числе в форме практической подготовки | 168 |
| Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем |  |
| в том числе: | 156 |
| теоретическое обучение | 82 |
| практические занятия | 28 |
| лабораторные занятия | 26 |
| промежуточная аттестация | 8 |
| Консультации | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 40 |

.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | В том числе в форме практической подготовки | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Электрические машины |  | 114 | 92 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия об электрических машинах | Содержание учебного материала | 28 | 28 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Общие сведения об электрических машинах и аппаратах. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов. | 24 | 24 |  |
|  | 2. Принцип обратимости электрических машин. Устройство коллекторной машины постоянного тока и конструкция ее основных сборочных единиц.Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока, роль коллектора и щеток. |  |  |  |
|  | 3. Участки магнитной цепи машины постоянного тока. Расчет магнитных напряжений, магнитная характеристика |  |  |  |
|  | 4.Назначение трансформаторов. Принцип действия и устройство трансформаторов. Конструкция основных сборочных единиц. Номинальные параметры трансформатораУравнения напряжений, МДС и токов трансформатора. Коэффициент трансформации. Приведенный трансформатор. Опытное определение параметров трансформатора |  |  |  |
|  | 5. Бесколлекторные машины. Устройство статора и принципы выполнения обмоток статора. Определение синхронных и асинхронных машин. |  |  |  |
|  | 6. Устройство статора бесколлекторной машины и основные требования к обмотке статора. Понятие о катушке, полюсном делении и шаге обмотки по пазам |  |  |  |
|  | 7.Области применения, режимы работы, принцип действия асинхронной машины.Скольжение асинхронной машины. Трехфазный асинхронный двигатель - основной тип асинхронной машины |  |  |  |
|  | 8.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный, режим торможения.Устройство и конструкция основных сборочных единиц трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой и фазной обмоткой ротора |  |  |  |
|  | 9. Участки магнитной цепи асинхронной машины. Расчет магнитных напряжений, магнитная характеристика |  |  |  |
|  | 10. Синхронные машины. Способы возбуждения и устройство синхронной машины.Области применения синхронных машин. Принцип действия синхронного генератора. Возбуждение синхронных машин. Типы, устройство и области применения синхронных машин. |  |  |  |
|  | 11. Трехфазный синхронный генератор -основной тип синхронной машины. Принцип действия синхронного генератора.Типы синхронных машин и их устройство. |  |  |  |
|  | 12.Магнитная цепь синхронной машины. Особенности расчета магнитной цепи. Магнитное поле синхронной машины.Реакция якоря трехфазного синхронного генератора при активной, индуктивной, емкостной и смешанной нагрузках. МДС якоря и ее составляющие по продольной и поперечной осям |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №1. Опыт холостого хода трансформаторов | 4 | 4 |  |
| Тема 1.2. Машины постоянного ток | Содержание учебного материала | 18 | 18 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Основные понятия о генераторах. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Генератор независимого возбуждения: характеристика холостого хода, нагрузочная, внешняя и регулировочная характеристики | 10 | 10 |  |
|  | 2. Принцип и условия самовозбуждения генераторов.Генераторы параллельного и смешанного возбуждения |  |  |  |
|  | 3. Основные понятия о двигателях постоянного тока. Классификация двигателей постоянного тока. |  |  |  |
|  | 4. Пуск двигателя постоянного тока |  |  |  |
|  | 5.Обмотка якоря машины постоянного тока. Построение схемы обмоток |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 | 8 |  |
|  | Практическая работа №1. Исследование генератора независимого возбуждения. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №2. Исследование генератора параллельного возбуждения | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №3. Исследование двигателя смешанного возбуждения | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работ №4. Исследование двигателя параллельного возбуждения | 2 | 2 |  |
| Тема 1.3. Асинхронные двигатели (АД) | Содержание учебного материала | 20 | 20 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Потери и КПД АД. Энергетическая диаграмма. Электромагнитный момент и механическая характеристика АД. Влияние напряжения сети и активного сопротивления ротора на механическую характеристику. | 8 | 8 |  |
|  | 2. Рабочие характеристики АД. Методы получения данных для построения рабочих характеристик. |  |  |  |
|  | 3. Пусковые свойства двигателей. Пуск двигателей с фазным ротором. |  |  |  |
|  | 4. Обмотки статора машины переменного тока |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий | 12 | 12 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Исследование рабочих и механических характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №3. Исследование рабочих и механических характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4. Опыт холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя | 4 | 4 |  |
| Тема 1.4. Синхронные машины | Содержание учебного материала | 12 | 12 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Характеристики синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, внешняя и регулировочная. | 8 | 8 |  |
|  | 2. Изменение напряжения. Потери и КПД синхронных машин. |  |  |  |
|  | 3. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Включение трехфазных синхронных генераторов на параллельную работу по методу точной синхронизации и по методу самосинхронизации. Параллельная работа синхронного генератора с сетью |  |  |  |
|  | 4. U-образные кривые синхронного генератора и двигателя. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 | 4 |  |
|  | Практическая работа №5. Исследование синхронного генератора | 4 | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу. Работа с теоретическим материалом к практическимработам. Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам Работа с технической документацией | 26 | 4 |  |
| Консультации |  | 10 | 10 |  |
| Раздел 2. Основы электропривода |  | 90 | 76 |  |
| Тема 2.1. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 18 | 18 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Определение электропривода. Структурная и электрические схемы. Электрические параметры привода. Классификация. | 10 | 10 |  |
|  | 2. Механика электропривода. Механические звенья электропривода. Статические моменты сопротивления. Моменты инерции. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя. Основное уравнение движения электропривода. |  |  |  |
|  | 3. Понятие о механических характеристиках. Показатели работы электропривода. Установившееся движение электропривода |  |  |  |
|  | 4. Схемы включения и режимы работы электродвигателя |  |  |  |
|  | 5. Относительные величины. Механические и электромеханические характеристики двигателей постоянного тока. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 | 8 |  |
|  | Практическая работа №1. Построение совместной характеристики для двигателя и механизма | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №2. Расчет и построение механических характеристик ДПТ | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №3. Расчет механических характеристик асинхронного двигателя | 4 | 4 |  |
| Тема 2.2. Общие вопросы расчёта и конструирования механизмов, их узлов и деталей. | Содержание учебного материала | 20 | 20 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Требования, предъявляемые к механизмам. Общие замечания по расчёту деталей механизмов (прочность, контактная прочность, жёсткость, виброустойчивость, износостойкость, нагрев). | 12 | 12 |  |
|  | 2. Основы выбора материалов деталей. Значение стандартов. |  |  |  |
|  | 3. Понятия: унификация, модифицирование, агрегатирование, универсализация машин. |  |  |  |
|  | 4. Электромеханический привод. Назначение привода, выбор электродвигателя |  |  |  |
|  | 5. Кинематический и силовой расчёт привода: определение передаточных отношений, потребной мощности электродвигателя, вращающих моментов на валах привода, КПД передачи |  |  |  |
|  | 6. Допустимая частота циклов асинхронных двигателей. Особенности выбора двигателя по мощности для регулируемого электропривода. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 | 8 |  |
|  | Практическая работа №4.Расчет пусковых, тормозных и регулировочных сопротивленийдвигателей постоянного тока | 4 | 4 |  |
|  | Практическая работа №5.Расчет сопротивлений асинхронного двигателя | 2 | 2 |  |
|  | Практическая работа №6.Построение пусковой диаграммы | 2 | 2 |  |
| Тема 2.3 Энергетика электропривода. | Содержание учебного материала | 20 | 20 | ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК1.1, ПК 3.2 ЛР 6, ЛР 13 |
|  | 1. Энергетические показатели работы электропривода. Потери мощности. Улучшение характеристик электропривода. Коэффициент полезного действия, коэффициент мощности электропривода | 10 | 10 |  |
|  | 2. Выбор двигателей. Нагревание и охлаждение двигателей. Постоянная времени. |  |  |  |
|  | 3. Нагрузочные диаграммы и режимы работы двигателей по условию нагрева. Выбор двигателей по мощности. |  |  |  |
|  | 4. Управление электроприводом. Релейно-контактное управление электроприводами постоянного и переменного тока. Бесконтактное управление электроприводами. |  |  |  |
|  | 5. Переходные процессы в электроприводе. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы при линейных и нелинейных характеристиках двигателя |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий | 10 | 10 |  |
|  | Лабораторная работа №1. Настройка преобразователя частоты | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2. Настройка тиристорного преобразователя. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Исследование системы управления двигателя постоянного ток | 4 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №4. Изменение частоты вращения АД изменение частоты питающего напряжения | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу. Работа с теоретическим материалом к практическим работам. Работа с теоретическим материалом к лабораторным работам Работа с технической документацией | 14 |  |  |
| Консультации |  | 10 | 10 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Всего: |  | 204 | 168 |  |

3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лабораторий « «Электрического и электромеханического оборудования»

Лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенной оборудованием:

стол ученический на 30 обучающихся,

стул ученический на 30 обучающихся,

стол преподавателя,

стул преподавателя,

комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

техническая документация, методическое обеспечение и техническими средствами:

- доска маркерная,

- демонстрационные образцы устройств,

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер,

- мультимедийный проектор,

- экран настенный.

Программное обеспечение

- Microsoft Windows 7 (Лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата: 91049631ZZE1410)

- Microsoft Office 2003 (Лицензия № 41764220, авторизованный номер лицензиата: 61748179ZZE0902)

-  PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-1/175)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Основные источники:

3.2.1. Печатные издания:

1. Жуловян, В. В. Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян.— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515010

2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст: электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513195

3. Электромагнитные устройства и электрические машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17355-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532922

4. Москаленко, В. В. Электрический привод: учебник / В.В. Москаленко. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014733-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190675

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1. Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru): информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.garant.ru/

2. Техэксперт: электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cntd.ru/

Дополнительные источники

3.2.3. Печатные издания:

1. Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения: учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. - Текст :электронный - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578272

3. Фельдштейн, Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010531-4. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1912943

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме устного и письменного опросов, тестирования, проверки подготовки рефератов, докладов, защиты результатов выполнения практических работ и лабораторных работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 семестр) и  дифференцированного зачета (4 семестр).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, общие и профессиональные компетенции, личностные результаты) | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: физические законы, лежащие в основе работы электрических машин и аппаратов, виды электрических машин и их основные характеристики, устройство и принцип действия электрических машин, показатели работы электропривода. ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2, ЛР 6, ЛР 13 | - применяет знания физических законов, лежащих в основе работы электрических машин и аппаратов; - использует знания устройства и принципа действия электрических машин; - проводит методики определения показателей работы электропривода; - применяет знания видов электрических машин и их основных характеристик. На оценку «отлично» обучающийся обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемого вопроса, умеет подтвердить конкретными примерами, дает правильное определение величин, их единиц и способов измерения. На оценку «хорошо» обучающийся допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи преподавателя, не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. На оценку «удовлетворительно» обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых вопросов, но испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных. На оценку «неудовлетворительно» обучающийся не знает и не понимает сущность рассматриваемых вопросов, не умеет применять знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу, при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. | Текущий контроль: Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения рефератов и докладов. Промежуточная аттестация - экзамен, дифференцированный зачет |
| Уметь: испытывать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; различать и выбирать аппараты для электрических цепей; читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.2, ЛР 6, ЛР 13 | - применяет умения испытавать, анализировать и определять основные параметры электрических машин; - использует умения определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; - применяет умения различать и выбирать аппараты для электрических цепей; - использует умения читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами На оценку «отлично» обучающийся умеет анализировать и определять основные параметры электрических машин, дает правильное определение величин параметров электрических цепей, их единиц и способов измерения, технически грамотно выполняет чертежи, схемы. На оценку «хорошо» обучающийся допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи преподавателя, не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. На оценку «удовлетворительно» испытывает затруднения в применении умений, необходимых для решения задач различных типов или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории. На оценку «неудовлетворительно» обучающийся не знает и не умеет применять умения к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи | Текущий контроль: Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения рефератов и докладов. Промежуточная аттестация - экзамен, дифференцированный зачет |