министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотренА:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора ОПК по МР

____________О.В.Дерикот

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Наименование специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация выпускника

техник

Старый Оскол, 2024 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), в соответствии с рабочим учебным планом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.

Разработчик(и):

Гайворонская М.В., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Грачева А.В., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа рекомендована

П(Ц)К специальностей 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 19.04.2024г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/Гайворонская М.В./

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля | 4 |
| --- | --- |
| - Структура и содержание профессионального модуля | 6 |
| - Условия реализации профессионального модуля | 13 |
| - Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 15 |

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности ВД 02. Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие, профессиональные компетенции и личностные результаты.

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1. | Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.2. | Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.3. | Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |

1.1.3. Перечень личностных результатов

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ЛР 1 | Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве |
| ЛР 13 | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |

1.1.4  В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| иметь практический опыт | О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
| --- | --- |
| Уметь | определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, выполнять чертежи и читать электрические схемы, вести техническую документацию, вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, организовывать рабочие места, их техническое оснащение. |
| Знать | назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, технологический процесс производства электрической энергии, схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. |

.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 488

В том числе в форме практической подготовки 144

Из них на освоение МДК 308 часов.

на практики, в том числе учебную 36 часа и производственную 144 часа.

самостоятельная работа 78 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Результаты обучения | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Консультации | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  | Промежуточная аттестация |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  | учебная | производственная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | практических занятий | лабораторных занятий | курсовых работ (проектов) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 | Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 160 | 120 | 120 | 44 | 26 | - |  |  |  | 12 | 40 |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 | Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 148 | 22 | 106 | - | 34 | 20 |  |  |  | 24 | 34 |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 | Учебная практика, часов | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 | Производственная практика, часов | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 4 |
|  | Всего: | 488 | 144 | 226 | 44 | 60 | - | 36 | 144 |  | 36 | 78 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем в часах | В том числе в форме практической подготовки | Результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| МДК. 02.01 Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  | 160 | 120 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Тема 1.1. Общие вопросы планирования эксплуатации и ремонта электрооборудования | Содержание | 42 | 42 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Нормативные документы. Электротехнические правила и нормы, стандарты и нормативно-техническая документация по монтажу и эксплуатации электроустановок: ПУЭ, СниП, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ, ПТБ, правила пользования электрической и тепловой энергией. Планирование организации работ по ремонту, обслуживанию, эксплуатации электрооборудования | 10 |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 32 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Планирование ремонтов электрических машин | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Изучение конструктивных исполнений электрооборудования | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Изучение нормативно-технической документации используемой при монтаже и эксплуатации электромеханического оборудования | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Изучение способов защиты оборудования от воздействия окружающей среды | 8 |  |  |
| Тема 1.2. Материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок. | Содержание | 10 | 10 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Основные материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок: электроизоляционные (твердые, жидкие и затвердевающие), проводниковые и конструкционные материалы. | 10 |  |  |
|  | 2. Инструмент, приспособления и специальное оборудование для монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания электроустановок |  |  |  |
|  | 3. Изучение средств защиты от поражения электрическим током (основные и дополнительные) |  |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание | 34 | 34 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа. Порядок монтажа. Монтаж трансформаторов и оборудования трансформаторных подстанций. Подготовительные работы. Порядок монтажа. | 10 |  |  |
|  | 2. Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов |  |  |  |
|  | 3. Измерения сопротивления изоляции |  |  |  |
|  | 4. Изучение способов сушки обмоток электрических машин и трансформаторов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов. | 12 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Фазировка электродвигателя при монтаже. | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Расчет заземляющего устройства | 4 |  |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание | 16 | 16 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Составление графиков технического обслуживания электропривода электрического и электромеханического оборудования | 10 |  |  |
|  | 2. Изучение методов контроля нагрева электрических машин. Изучение методов измерения температуры частей электрической машины |  |  |  |
|  | 3. Изучение аварийных режимов электрических машин. Неисправности электрических машин и их проявления |  |  |  |
|  | 4. Выбор аппаратов защиты электрических машин. |  |  |  |
|  | 5. Статическое испытание электропривода лифта. Динамическое испытание электропривода лифта |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Выбор силовых трансформаторов по мощности | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Методы испытания силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Охрана труда и правила безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок. | Содержание | 18 | 18 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Общие требования к электротехническому персоналу, его квалификационные характеристики. Содержание и объем работ, выполняемых персоналом различной квалификации | 10 |  |  |
|  | 2. Общие положения по охране труда и технике безопасности при производстве работ по монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок. Организационные и технические мероприятия и технические средства, обеспечивающие безопасность производства. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7. Предремонтные испытания асинхронного двигателя | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний электродвигателей переменного тока | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 9. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 10. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний машин постоянного тока | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 2. Изучение нормативно-технической документации 3. Изучение источников литературы 4. Сбор первичной и вторичной информации | 40 |  |  |
| Производственная практика МДК.02.01 Виды работ Ознакомление с основами и закономерностями функционирования экономики; Использование основных и специальных методов экономического анализа информации в сфере профессиональной деятельности; Разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; Умение применять информационные технологии на практике; Применение навыков и умения работы в группе (команде) специалистов |  | 108 |  | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Консультация |  | 12 |  |  |
| МДК.02.02 Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |
| Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Тема 2.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 22 | 22 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и виды стандартов. | 20 |  |  |
|  | 2. Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом регулировании. Требования технических регламентов. Общие и специальные технические регламенты. |  |  |  |
|  | 3. Изучение качества технической документации. |  |  |  |
|  | 4. Изучение технического задания на проектирование электрооборудования. |  |  |  |
|  | 5. Изучение методов проектирования электрооборудования и электроустановок. |  |  |  |
|  | 6. Оформление проектно-технической документации. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. | 2 | 12 |  |
| Тема 2.2. Производственная структура предприятия | Содержание | 40 | 22 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Планирование и организация производственных работ. Выбор средств измерений. Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний | 20 |  |  |
|  | 2. Определение производственного плана работ. Составление сметы затрат на производство. Составление калькуляции изделия. Заполнение документации по учету производственного процесса |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Определение производственного плана работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Составление сметы затрат на производство | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Составление калькуляции изделия | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Составление сетевого графика ремонта электрооборудования | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Оформление заказ – наряда на работу1. Составление сметы затрат на ремонт. Составление калькуляции работ по этапам ремонта электроустановок. Составление сетевого графика ремонта электрооборудования. Оформление заказ – наряда на работу. | 6 | 12 |  |
| Тема 2.3. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий | Содержание | 24 | 18 | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
|  | 1. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники формирования капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. | 12 |  |  |
|  | 2. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Планирование численности и состава персонала. Задачи организации труда на предприятии. Организация рабочего места. Производительность труда. |  |  |  |
|  | 3 Методы измерения производительности труда. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. Основы трудового законодательства. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности |  |  |  |
|  | 4. Определение производственного плана работ. Составление сметы затрат на производство |  |  |  |
|  | 5. Составление калькуляции изделия |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 | 10 |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчет показателей производительности труда. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Расчет бюджета рабочего времени работников. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Расчет заработной платы различных категорий работников. | 4 |  |  |
| Курсовой проект Тематика курсовых работ 1. Технико-экономическое обоснование организации ремонта электрического и электромеханического оборудования 2. Расчет технико-экономических показателей электрооборудования 3. Расчет численности ремонтного персонала электрооборудования |  |  |  | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  | 20 | 20 |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. Определение цели и задач курсового проекта 2. Изучение источников литературы 3. Сбор первичной и вторичной информации |  | 34 |  | -//- |
| Учебная практика Виды работ Требования к построению схем в соответствии с ЕСКД. Построение элементов электрических схем. Условно-графические и буквенные обозначения элементов в электрических схемах Построение схемы электрической Построение схемы электрической функциональной Построение схемы электрической принципиальной Построение схемы электрической монтажной Порядок оформления курсовых/дипломных проектов |  | 36 |  | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Производственная практика МДК.02.02 Виды работ Планирование ремонтов электротехнического оборудования. Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. |  | 36 |  | ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 |
| Консультация |  | 24 | 204 |  |
| Экзамен |  | 8 |  |  |
| Всего |  | 488 |  |  |

3. Условия реализации программы профессионального модуля

3.1. Специальные помещения

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Эксплуатации электротехнического оборудования», оснащенный оборудованием: Стол ученический по количеству обучающихся, Стул ученический по количеству обучающихся, Стол преподавателя, Стул преподавателя, техническими средствами Сетевой фильтр, Компьютер преподавателя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации), Доска меловая/маркерная/интерактивная.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1. ППССЗ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники:

3.2.1. Печатные издания:

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512040

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 312 с. - ISBN 978-5-9729-0577-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836201

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

1.	Техэксперт: электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cntd.ru/

Дополнительные источники (при необходимости)

3.2.3. Печатные издания:

1.	Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872623

2.	Хорольский, В. Я. Управление электрохозяйством : учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-616-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851656

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.

Промежуточная аттестация по элементам модуля проводится в виде экзамена.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация умений определения состава и последовательности необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, определения необходимых ресурсов, демонстрация умений оформления технической документации, демонстрация умений контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, демонстрация знаний о назначении, видах, принципах действия и технических данных электротехнического оборудования, демонстрация знаний технологического процесса производства электрической энергии, демонстрация знаний схем, конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, демонстрация знаний состава и норм расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования. «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |
| ПК 2.2 Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация умений определения состава и последовательности необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, определения необходимых ресурсов, демонстрация умений выполнения чертежей и чтения электрических схем, демонстрация умений вести техническую документацию, демонстрация знаний о назначении, видах, принципах действия и технических данных электротехнического оборудования, демонстрация знаний технологического процесса производства электрической энергии, демонстрация знаний схем, конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, демонстрация знаний о правилах выполнения электрических и технологических схем, стандартах выполнения конструкторской документации, демонстрация знаний о характерных неисправностях и повреждениях электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. |  |
| ПК 2.3 Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация умений ведения документации установленного образца по охране труда, соблюдения сроков ее заполнения и условий хранения; демонстрация умений определения и проведения анализа опасных и вредных факторов на производстве; демонстрация умения определения исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, демонстрация умения организации рабочих мест, их технического оснащения, демонстрация знаний о правилах и нормах охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения профессиональных задач; демонстрация знания алгоритма выполнения работ; способность распознать задачу или проблему в сфере профессиональной деятельности; способность определить этапы решения задачи «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний приемов структурирования информации; демонстрация знания правил оформления результатов поиска информации; способность определять задачи для поиска информации; способность определять необходимые источники информации; способность планировать процесс поиска, структурировать получаемую информацию «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний содержания актуальной нормативно-правовой документации; способность определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; способность применять современную научную профессиональную терминологию «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний основ проектной деятельности; способность организовывать работу коллектива и команды «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний правила оформления документов и построения устных сообщений; способность грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний принципов бережливого производства; способность осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках Знать: З.1 назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, З.2 технологический процесс производства электрической энергии, З.3 схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, З.4 состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, З.5 правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, З.6 характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, З.7 правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Уметь: У.1 определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, У.2 выполнять чертежи и читать электрические схемы, У.3 вести техническую документацию, У.4 вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; У.5 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; У.6 контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, У.7 контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, У.8 организовывать рабочие места, их техническое оснащение. Иметь практический опыт: О.1 подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, О.2 подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции, О.3 работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | демонстрация знаний правил построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; способность понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Экзамен |