министерство науки и ВЫСШЕГО образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский  технологический университет  «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотренА:

НМС ОПК

Протокол № 5

От 15.05.2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.директораОПК по МР

____________О.В.Дерикот

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименование специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Квалификация выпускника

Техник

Старый Оскол, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО)по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), в соответствии с рабочим учебным планом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы

Разработчик(и):

Белкин И.А., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа рекомендована

П(Ц)К спец. 13.02.11, 15.02.14

Протокол № 8 от 24.04.2024г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/ Гайворонская М.В./

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация»является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Учебная дисциплина «ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация» относится к общепрофессиональномуциклу программы подготовки специалистов среднего звена.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1. ПК 2.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Учебная дисциплина «ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает формирование элементов профессиональных и общих компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:

ПК 1.1.	Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания.

ПК 1.3.	Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов.

ПК 1.4.	Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации.

ПК 2.1.	Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации.

ПК 2.3.	Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 | - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; - основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - формы подтверждения качества. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50 |
| В том числе в форме практической подготовки | 34 |
| Объём нагрузки во взаимодействии с преподавателем | 32 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 10 |
| практические занятия | 14 |
| промежуточная аттестация | 8 |
| Консультации | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 10 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | В том числе в форме практической подготовки | Результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Метрология Тема 1. Основные понятия и определения в области метрологии. | Содержание учебного материала | 9 | 9 | ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.3. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 |
|  | Основные понятия метрологии. Физические величины и их свойства.Нормативно-правовые акты РФ в области обеспечения единства измерений. | 1 |  |  |
|  | Измерения и их характеристики. Условия измерений. Классификация измерений. Методы измерений. Средства измерений. Автоматизация измерений. Основы моделирования измерительных процессов. | 1 |  |  |
|  | Погрешности и их классификация. Обнаружение и исключение систематических погрешностей. | 1 |  |  |
|  | Поверка и калибровка средств измерений. Виды поверок. Методы поверки (калибровки) средств измерений. | 1 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий | 5 |  |  |
|  | Практическая работа №1. Погрешности средств измерений. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №2. Классы точности средств измерений. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3. Методы обработки результатов измерений. | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - повторная работа над учебным материалом учебника, - ответы на контрольные вопросы в устной форме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Сущность и содержание метрологии. 2. Виды и методы измерений в метрологии. 3. Государственная система обеспечения единства измерений. 4. Государственный метрологический контроль и надзор 5. Метрология в зарубежных странах и деятельность международных метрологических организаций. 6. Классификация и характеристика средств измерений 7. Калибровка и поверка средств измерений. 8. Правовые основы, цели, задачи, принципы, метрологии. 9. Роль метрологии в повышении качества выпускаемой продукции. 10. Методы и средства удаленной и автоматизированной поверки средств измерений. 11. Интеллектуальные и высокоточные средства измерений. 12. Виртуальные поля физических величин. 13. Технологии беспроводной связи в измерительных системах. 14. Автоматизация измерений. 15. Метрология для моделирования и виртуальных приборов. 16. Направления совершенствования метрологии в России. | 4 |  |  |
| Раздел 2. Стандартизация Тема 2. Введение. Сущность стандартизации, ее цели и задачи. Методы и основные принципы стандартизации. | Содержание учебного материала | 7 | 7 | ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ПК 1.3. ПК 1.4. |
|  | Понятие стандартизации. Цели, задачи, принципы стандартизации. | 1 |  |  |
|  | Нормативные документы по стандартизации, их категории.Виды стандартов. Методы стандартизации. | 1 |  |  |
|  | Международные организации по стандартизации.Основные международные стандарты, действующие на территории РФ. | 1 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №4. Основные положения стандартизации, органы, категория НД, международные стандарты. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 5.Стандартизация маркировочных знаков на продукции. Анализ маркировочных знаков | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - повторная работа над учебным материалом учебника, - ответы на контрольные вопросы в устной форме. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Роль стандартизации, метрологии и сертификации. 2. Понятие, цели, задачи стандартизации. 3. Методы, принципы стандартизации. 4. Роль стандартизации (сертификации) в обеспечении конкурентоспособности товаров 5. Нормативная основа систем качества. 6. Направления совершенствования стандартизации в России. 7. Роль стандартов ССБТ в обеспечении безопасности товаров и услуг. 8. Законодательная и нормативная основа стандартизации. 9. Методика обработки результатов измерений показателей качества продукции. 10. Факторы, влияющие на точность измерения показателей качества продукции. 11. Ответственность изготовителей за нарушение обязательных требований государственных стандартов. 12. Ответственность изготовителей и продавцов за нарушение правил метрологии. | 4 |  |  |
| Раздел 3. Сертификация Тема 3. Основные термины и определения в области сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. | Содержание учебного материала | 8 | 8 | ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ЛР 1 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 16 ЛР 17 ПК 1.3. ПК 1.4. |
|  | Основные понятия сертификации. Цели сертификации. Принципы сертификации. | 1 |  |  |
|  | Подтверждение соответствия. Формы подтверждения соответствия. | 1 |  |  |
|  | Органы сертификации, испытательные лаборатории и центры сертификации. Международная сертификация. | 1 |  |  |
|  | В том числе, практических и/или лабораторных занятий | 5 |  |  |
|  | Практическая работа №6.Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила сертификации. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 7.Штриховое кодирование продукции. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 8.Проведение экспертизы сертификата. | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - изучение целей и принципов сертификации, - обязательная и добровольная сертификация. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Сущность и содержание сертификации. 2. Организационно методические основы сертификации в Российской Федерации. 3. Техническое законодательство, как основа деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации. 4. Сертификация импортируемой продукции в России. 5. Сертификация на международном и региональном уровнях. 6. Национальные системы сертификации. 7. Система аккредитации органов по сертификации в Российской Федерации. 8. Законодательная и нормативная база сертификации. 9. Направления совершенствования сертификации в России. 10. Сравнительная характеристика добровольной и обязательной сертификации. 11. Сравнительная характеристика сертификатов соответствия и декларации соответствия. 12. Сравнительная характеристика схем сертификации. 13. Характеристика функций участников работ по сертификации. 14.Ответственность изготовителей и продавцов за нарушение правил сертификации. | 2 |  |  |
| Консультации |  | 8 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 8 |  |  |
| Всего: |  | 50 |  |  |

3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии, стандартизации и сертификации, лаборатории автоматизации технологических процессов.

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

- посадочные места на 25 обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- комплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных работ;

- стенд "Основы метрологии, стандартизации и сертификации"

- компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран.

Программное обеспечение

- MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата: 91049631ZZE1410)

- MicrosoftOffice 2003 (Лицензия № 41764220, авторизованный номер лицензиата: 61748179ZZE0902)

- PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License (Лицензионноесоглашение № ДОА300419/1-1/175)

Лаборатория автоматизации технологических процессов

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:

- комплект мебели для преподавателя,

- комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест,

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий:

- универсальные стенды «Основы автоматики»

- универсальные стенды «Средства автоматизации и управления робота-манипулятора «САУ-робот»

- универсальные стенды «Средства автоматизации и управления OMRON».

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- экран, мультимедийный проектор;

- расходные материалы для обеспечения работы лабораторий на период проведения учебных занятий согласно учебному плану в соответствии с количеством обучающихся.

Программное обеспечение

- MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата: 91049631ZZE1410)

- MicrosoftOffice 2003 (Лицензия № 41764220, авторизованный номер лицензиата: 61748179ZZE0902)

- PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year Educational Renewal License (Лицензионноесоглашение № ДОА300419/1-1/175)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Основные источники:

3.2.1. Печатные издания:

- Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2139099 (дата обращения: 29.08.2024). – Режим доступа: по подписке.

- Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное издание / Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. - Москва : Академия, 2023. - 288 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):

- Техническая литература [Электронный ресурс]– Режим доступа; http//.www.ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9001, свободный. – Загл. с экрана.

Дополнительные источники

3.2.3. Печатные издания:

- Герасимова, Е. Б. Управление качеством : учебное пособие / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин ; под ред. Б. И. Герасимова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 217 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23589. - ISBN 978-5-00091-420-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2015303 (дата обращения: 29.08.2024). – Режим доступа: по подписке.

- Хрусталева, З. А., Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. : учебное пособие / З. А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2021. — 171 с. — ISBN 978-5-406-03241-1. — URL: https://book.ru/book/937033 (дата обращения: 29.08.2024). — Текст : электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме индивидуального опроса, контрольных работ, тестирования и выполнения практических и лабораторных работ.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачетав 3 семестре.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: З1 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; З2основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; З3 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; З4терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; формы подтверждения качества ОК05,ОК09, ОК10, ПК2.1, ПК2.3 . | При составлении каждого контрольного вопроса к программе по разделу «знать» учитываются: - знания, усваиваемые на память; - знания, реализуемые с помощью учебно-наглядных пособий (плакатов и т.п.); - знания, реализуемые с помощью конспекта лекций, учебной литературы, справочников. «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет |
| уметь: У1 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; У2оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; У3 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; У4применять требованиянормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов ОК01, ОК02,ОК04, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4 | При составлении каждого контрольного вопроса к программе по разделу «знать» учитываются: - знания, усваиваемые на память; - знания, реализуемые с помощью учебно-наглядных пособий (плакатов и т.п.); - знания, реализуемые с помощью конспекта лекций, учебной литературы, справочников. «Отлично», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо», если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно», если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно», если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ - защита реферата - защита учебного исследования - оценка презентации доклада, сообщения - оценка работы над конспектом - экспертная оценка дополнения к конспекту Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет |